Budowa placu manewrowego przy ulicy Krynicznej w Biskupcu

ZBI. 341-31/09


Biskupiec, dnia  10 sierpnia 2009r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

SPROSTOWANIE
dot.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na roboty budowlane p.n.:
„Budowa placu manewrowego przy ulicy Krynicznej w Biskupcu”
o wartości poniżej  5.150.000  euro 

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 
11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Budowa placu manewrowego przy ulicy Krynicznej w Biskupcu” Zamawiający prostuje następujące pozycje przedmiaru robót. Powinno być:
Pozycja 3 
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 
108 m
Pozycja 4 
Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5,40 m3
Pozycja 5 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 108 m
Prosimy o uwzględnienie zmian przy przygotowywaniu oferty. 

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

