„Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Bredynki oraz przy 
ul. Chrobrego w Biskupcu”

ZBI. 341-37/09

Program funkcjonalno – użytkowy

do „opracowania  dwóch odrębnych pełnych dokumentacji projektowych dla zadania  „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Bredynki oraz przy ul. Chrobrego w Biskupcu”.

Zamawiający: 

            Gmina Biskupiec
ul.Niepodległości 2
11-300 Biskupiec
Referat prowadzący sprawę: Referat Infrastruktury i Architektury .

Zawartość programu funkcjonalno- użytkowego 

1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.    Aktualne uwarunkowania 

3.   Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

4.    Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonaniem n/w zakresu prac:

1. Bredynki

· wymiana istniejącej szafki oświetleniowej,

· wymiana istniejącej oprawy na linii napowietrznej,

· dostawienie dwóch słupów ŻN-10 oraz ich połączenia przewodem ASXSN 2*2,5 z istniejącą linią napowietrzną odcinki 2*20m,

· wykonanie linii kablowej z istniejącego słupa o dł. ok.80m wraz z montażem słupa stalowego z oprawą,
· wykonanie ochrony odgromowej na linii napowietrznej
Uwaga!  słup stalowy oraz oprawy dostarczy inwestor.

2. Biskupiec – wjazd do weterynarii

· wykonanie linii kablowej z istniejącego słupa ok. 60m wraz z montażem słupa stalowego z oprawą
· wykonanie ochrony odgromowej na linii napowietrznej
Uwaga!  słup stalowy wraz z  oprawą  dostarczy inwestor.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania zadania
Każdy z oferentów winien przeprowadzić wizję lokalną miejsca związanego z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Przy pracach projektowych należy uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących części infrastruktury technicznej.

Wizja lokalna musi być potwierdzona oświadczeniem oferenta.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego.

Oświetlenie musi spełniać wymagania dotyczące:

1/ bezpieczeństwa użytkowania,

2/ ochrony środowiska,

3/ odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem oświetlenia drogowego,

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

· wymiana istniejącej szafki oświetleniowej, 
· wymiana istniejącej oprawy na linii napowietrznej, oprawa dostawa inwestora 
· dostawienie dwóch słupów ŻN-10 oraz ich połączenia przewodem ASXSN 2*2,5 z istniejącą linią napowietrzną odcinki 2*20m,

· wykonanie linii kablowej kablemYAKY 4*16 z istniejącego słupa o dł. ok.80m wraz z montażem słupa stalowego z oprawą, słup i oprawa dostawa inwestora
· wykonanie ochrony odgromowej na linii napowietrznej
Biskupiec , dnia 07.09.2009 r.

Załączniki:

Załącznik  Nr 1   - Oświadczenie Oferenta

Załącznik Nr 2  - mapa poglądowa, nr 1
Załącznik Nr 3  - mapa poglądowa, nr 2
Załącznik nr 1 
....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres, tel, fax, e-mail  Wykonawcy)
Gmina Biskupiec z siedzibą w Biskupcu 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec 
(nazwa i adres Zamawiającego)
...........................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Oświadczam, że przeprowadziłem wizję lokalną miejsca związanego z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. 
......................................................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

