

Znak sprawy: ZBI.341-42/09


ZAŁOŻENIA 

PROJEKT  BUDOWLANY  
BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 16.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy drogi dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16.
2. Zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg dojazdowych ze zjazdem na budowaną drogę serwisową w związku z przebudową drogi krajowej nr 16 w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, - 5 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. na aktualnych podkładach sytuacyjno-wysokościowych dostarczonych przez Gminę Biskupiec.

b) Wykonanie we własnym zakresie niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

c) Uzyskanie pisemnych uzgodnień od właścicieli działek dotyczące przejścia projektowaną siecią przez grunty.

d) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

e) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile będzie konieczne jego sporządzenie.

f) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branż w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202; poz. 2072) – w formie pisemnej – 2egz. oraz w formie elektronicznej ‑ 1 egz.
g) Wykonanie dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje i władze.

h) Uzyskanie wymaganych uzgodnień.

i) Opracowanie kosztorysów inwestorskiego i ślepego z przedmiarem robót – 
w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo ‑ kosztorysowej i uzyskania uzgodnień projektu w tym m.in. z PZUDP         w Olsztynie.

4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu 1 egz. dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, złożenia dokumentacji z wnioskiem do Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie.
6. Pożądany termin wykonania zamówienia: 15 marzec 2010r.
…………………………………

Biskupiec,  dn. 09.11.2009r.

Opis przedmiotu zamówienia:
I. Informacja 
1. Długość planowanej sieci:

· sieć wodociągowa – ok. 2200m

· sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 2200m

· budowa drogi – ok. 800m
2. Zamawiający dostarczy podkłady sytuacyjno-wysokościowe oraz wypis wyrys  
z  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodny z wydanymi przez PWiK  Spółka z o.o. w Biskupcu warunkami technicznymi.








…………………………….









 Biskupiec, dn. 09.11.2009r.
Referat Infrastruktury i Architektury

UM Biskupiec





