[image: image1.jpg]s

POWIATOWA StUZBA DROGOWA

w OLSZTYNIE

ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn Olsztyn, 08.10.2009r.
NIP: 739-30-19-602, tel. 089 535 66 30

PSD-D/PSD '[[esclzhA/5444/227/09
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)
oraz uchwaty Nr 14/5/2003r. Zarzadu Powiatu w Olsztynie z dnia 13 marca 2003r. w sprawie udzielania upowaznienia do
zatatwiania spraw w imieniu zarzadu wynikajacych z funkcji zarzadey drég powiatowych po rozpatrzeniu wniosku
dotyczqcego uzgodnienia lokalizacji przej$¢ poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr I491N relacji dr. krajowa nr 57 - Rukiawki - dr. krajowa nr 16 (dz. nr 11/3) w miejscowosci Nasy gmina Biskupiec orag
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1456Nrelacji Ruktawki - Biskupiec - Rzeck - dr. kraj. nr 16(dzialtka nr 190/2)
zlozonego przez Pana Bronistawa Gadzickiego Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, ul. Gen.
Zaruskiego 28, 10-587 Olsztyn dzialajqcego z upowaznienia Zastgpcy Burmistrza Biskupca Pana Konrada Grabowskiego

ZEZWALAM

Na lokalizacjg przej$¢ poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1491N relacji

dr. krajowa nr 57 - Ruklawki - dr. krajowa nr 16 (dz. nr 11/3) w miejscowosci Nasy gmina Biskupiec oraz w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 1456Nrelacji Ruklawki - Biskupiec - Rzeck - dr. kraj. nr 16(dzialka nr 190/2) zgodnie

z zalgezonym planem, ktéry jest integralng czg$cig niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach.

Przejécie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym na glgbokosci min. 1,50m od
nawierzchni drogi i min. 1,00m od dna rowu prostopadle do osi drogi w rurze ostonowej metodg przecisku na odcinku:
e Droganr 149IN
1x0,200mx 14,00m  (2,80m%)
e Droganr 1456M
1x0,160mx23,00m  (3,68m’)

2. Zabrania si¢ skladowania materiatéw i postoju sprzetu w pasie drogowym drogi powiatowej.

3. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem przejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystapi¢ z wnioskiem
do Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie o udzielenie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia w
nim w/w urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego.

W oparciu o zlozony wniosek zostanie wydana decyzja administracyjna w ktérej zostana naliczone oplaty za
umieszczenie urzadzenia nie zwiazanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z uchwala Rady
Powiatu w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2003r. Nr X1/120/2003

Do wniosku nalezy doda¢ zalgczniki wymagane zgodnie z § 1 pkt. 3, 5i 6 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140,
poz. 1481).

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia nie zwigzanego z potrzebami drogi lub

potrzebami ruchu drogowego koszt tego przetozenia ponosi wiadciciel urzadzenia w przypadku gdy okres umieszczenia

urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w catosci zadania strony.
Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.)

POUCZENIE
Od niniejszego decyzji stuzy odwotanie za posrednictwem Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ROYMAtE L. S ucwssissavsssnitins OISZEyn, ditif ... tsssons it iiasiirss

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala,

Sprawe prowadzi: Izabela Waraksa, tel. 089 535 66 31

A29





[image: image2.jpg]WARMINSKIR PR

GBODEZJi | GEQINFORMA'

11-300 Biskuplec, ul. Nm
71

ZEDSIEBIORSTWO

B 897102125
] REG 510395251

cchi@gmail.com

Stadium

Projekt budowlano-wykonawczy

Nr zlec. ZBI.341-12/09|
Obiekt |Kanalizacja sanitarna Nr rys. 3
Tereny rekreacyjne :
.. | AdresINasy.Ruklawki -l etap gm. Biskupiec | Skala 1-1°°l°
Imie i nazwisko Uprbud. | Data | podpi
Projektant | mgr inz.B. Gadzicki | 513u- 1p-4ab| 15092009 —
Sprawdzil | mgr inz. R. Budrewicz | §13u.lp.4ab| 15.09.2009 | /

1359

Kier. Prac.

mgr inz. B. Gadzicki 7§13u.1 p.4ilb

15.09.200{

T

RE N8 cals

v Olsz siyvnic
Lilea v Biskupen
Wpisano do emdwcp

¥ 7’
w dniu 2 .
;

NE.....0

14

_‘ ,. »i uodpls

[
| { | { | kumehty z ponliaru uzupaml 7;.
i 1
| | ¢

t#r \g Powiatowe
eodezfi i Gospodarki Nieruchomobciami

, 7 mne; o}vs nbw ko Pracy w Biskupcu
e ju rze ozndczogym lmva,ffff?.‘?ﬁokmno
; tuglizdcii kosc mapy zasaumcze]
8 mgo do
\ asc/bu owiatowaho w dmu ﬁo ji .....

Prajskipwane obiskty wr\ewymagamepuwmmiam
uoo potiagyiq wylyczenu | mwmmucp posykonawczs|

"1 NADZORU BUDOWLANEGO
mgr in3. Bronistaw Gadzicki

7 — 589
SAD USLUG PROJEKTOVWCH j%
|| 10-687 Olsztyn, ul. Gen. Zarusklego 28

Tel. 342 54

NIP 739-103-19-06 REGON 510358913





[image: image3.jpg]| od—
B! by 5 },Kbﬂlwmi;
14

5 Lw.12677 (1, 27.09 1906, )
/3 t [{ T
: 0/ 127,

S
’/[1‘:1/()
,f Hba’ y/
) \»\H}"(J_. WS N

ﬁ}_ : 7)4125 9

A2 521;‘/

092
Bartosz

Starostwo Powiatowe
zial Geodezji | Gospodarki Nieruchomofciami
amiejscowe tanowisko Pncy w Biskupcu

W chszarze oznaczonym linia. Zz Q6x&- dokooeno

aktuslizacji treéci mapy zasadniczej.
Dokumenty Z pemiaru vzupetn

zasobu powiatowego w diiu ..
{ zaswicencjonowano pod A : /4 41/{,/
Ninigjsza map2 mote sludyé do cettw preeki owych.

Praeklowane obissly budowlang wymag3iace pervrotenia & | .

budowp poiegaid wymzenh i inwSAtAYZACH DOWYKOI o* %) POW'ATO“V}’A SféUZBA DROGOWA
prez joancetii dmm»ﬂwmn prac gng(g@;c \5“ N

Z r j \«\\‘\—*’

5573

owoa(: i data

NIONY
Whoch

&7 Kolno
971621 25
5. 510395251

| tel. 5015460
| NiP 742-127-88-77

e-mail: miroslaw.wioch@gmail.com
) USLUG PROJEKTOWYCH| |
| NADZORU BUDOWLANEGO | .
mgr inz. Rronistaw Gadzicki |
10-687 Olsztyn ul. Gen Zaruskteg? 28 :
NIP ﬂ;03-19-06 REGON 510358913 i
rStadi : - hrad
3 v\ \ |Stadium | Projekt budowlano-wykonawczy [Nrzlec. [zB13414
+\ 3&;9_ v || Obiekt Kanalizacja sanitarna Nr rys. 2@’
Adces Tereny rekreacyjne
Nasy-Ruklawki - etap-gm. Biskupiec | kAl 131007
» [ Imi Kk Upr.b Data
 civoniony na podstawie i . ¢ i nazwisko pr.bud. | aj .
2. 17 1988 Projektant | mgr inz.B. Gadzicki §13u. 1p.dab 4 5_09_20(}( ,
| kartograficane. Sprawdzil .| mgr inz. R. Budrewicz §13u.1p.4ab 15.09.2009—+/
Kier. Prac. | mgr inz. B. Gadzicki §],3u.1p.4ab) 15-09'208’-} :
e e | 1





[image: image4.jpg]I

“®

ZARZAD MFYIOPACTI i URZADZEN WODNVA iy
wOLSZ MY Nir Mragowo, ani o g
REJONOWY ODDZIAL w nkAGOWIE
11-700 Mragowo, ul. Widok 7
tel. (0-89) 741-36-12, fax (0-89) 741-81-02

UZGODNIENIE

MUW.DM-0703-22/09

Uzgadniam projekt kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych
potozonych nad jeziorem Dadaj w miejscowosci Nasy - Rukiawki ETAP |

gmina Biskupiec na nastepujacych warunkach:

1. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje sie¢ drenarska na
gtebokosci 0,60-1,50 m ( zaznaczona na mapie kolorem niebieskim). Roboty
ziemne w zblizeniu z drenazem melioracyjnym wykonywaé recznie. Nie
zainwentaryzowane rurociagi drenarskie napotkane podczas prowadzenia
robot ziemnych nalezy zgtosi¢ do  tutejszego Oddziatu i ewentualne
uszkodzenia naprawi¢ pod naszym nadzorem.

Przy prowadzeniu robot zapewni¢ wiasciwy nadzor melioracyjny.
Rozpoczecie robot ziemnych zgtosi¢ do R/O w Mragowie.

4. Operat powykonawczy przekaza¢ do ZMiUW Rejonowy Oddziat w Mragowie.

KIEROWNIK ODDZIALU

S
Mieczystaw Ni




[image: image5.jpg]I~

6 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

6 6 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26
464 Tel /fax 089 715 30 10
6 Sad Rejonowy w Olsztynie VIIT Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000 195950
NIP 739-010-23-37
Kapital zakladowy i wplacony 580.000,00 zI

Biskupiec  16-03-2009

Urzad Miejski
ul Niepodlegtosci 2
11-300 Biskupiec

Dotyczy : podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej dla dzialek rekreacyjnych potozonych nad jeziorem Dadaj
w miejscowosci Nasy i Ruktawki.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej whaczy¢ tymczasowo do istniejacego
kolektora tlocznego kanalizacji sanitarnej PE 63mm, ktéry jest polozony na
dziatce nr.197/18 .Informujemy ze przepustowos¢ w/w kolektora tlocznego
wynosi okoto 10m*h. W przypadku zwigkszonego zrzutu Sciekéw inwestor jest
zobowiazany zaprojektowaé nowy kolektor tloczny zgodnie Koncepcja
Programowo-Przesstrzenna Kanalizacji Sanitarnej Terenéw Rekreacyjnych Nad
Jeziorem Dadaj, ktory nalezy wlaczy¢ do oczyszczalni Sciekow w Rzecku.

1. Projekt sieci kanalizacji sanitamej dla w/w miejscowosci  powinien
przewidywaé¢ mozliwosé podlaczenia w przyszlosci do sieci kanalizacyjnej
dzialek rekreacyjnych polozonych nad jeziorem Bartosz oraz budynkow

mieszkalnych w miejscowosci Nasy.

2. Przepompownie $ciekow powinny by¢ zaprojektowane w poblizu drog
dojazdowych w przypadku braku naleiy zaprojektowaé utwardzone drogi
dojazdowe do tych przepompowni. Na kolektorze grawitacyjnym przed

przepompownig Sciekow zaprOJektovmc studnie rewizyjng z osadnikiem .

3. Ze wzgledu na wydobywajace si¢ zapachy z przepompowni gléwne
przepompownie Sciekow powinny by¢ oddalone 150 metréw od budynkéw

mieszkalnych .

4. Kolektory tloczne nalezy wiaczaé do studni rozpr¢znej posadowionej przy

nastepnej plzepomp()wni Sciekow.

5. Na przepompowni Sciekow zaprojektowac urzadzema (dozowniki) ktore
beda hikwidowaé  przykre zapachy wydostajace si¢ z przepompowni
Sciekéw. Dla kazdej przepompowni zaprojektowac studni¢ z zaworami
zwrotnymi i docinajacymi oraz trojnik ze zlaczka strazacka do plukania

kolektora tlocznego

6. Dhugie odcinki kolektorow tlocznych wyposazy¢ w studnie z zaworami i
trojnikami  do plukania sieci tlocznej. Studnie te powinny by¢

wyprowadzone 0,5 metra nad teren.

1a7





[image: image6.jpg]€

oy

7. Skrzynka sterownicza powinna by¢ posadowiona minimum 0,8 metra
mierzac od spodu skrzynki do terenu .

8. Przepompownie S$ciekow wyposazyé w urzadzenia monitorujace pracg
pomp oraz gléwne stanowisko monitorujace ktore nalezy urzadzic po
uprzednim uzgodnieniu z naszym przedsigbiorstwem .

9. Przydomowe przepompownie Sciekow wyposazyé w zasuwy odcinajace
doptyw $ciekéw z  glownego kolektora tlocznego ktore powinny byé
umieszczone w osobnej studni .

10.Dla przepompowni $ciekow w ktorych zostang zamontowane pompy o
wadze powyzej 50kg zaprojektowa¢ wyciagarki r¢czne lub elektryczne
montowane na stale lub czasowo .

11.Kolektor  grawitacyjny wykona¢ z rur PCV  studnie rewizyjne
zaprojektowaé z PCV lub PE o érednicy minimalnej 600mm
Zaprojektowa¢  przepompowni¢ Sciekdw z materialow odpornych na
naptyw wod gruntowych i opadowych

12.Dla glownych przepompowni Sciekow jezeli istnieje mozliwosé
podiaczenia do sieci wodociagowej zaprojektowac hydranty p-poz ktore
beda shuzyly do plukania-mycia tej przepompowni .Hydranty posadowi¢ na
w ogrodzeniu przepompowni .

49




[image: image7.jpg]“

i

“

&) Energa

operator

(1)
Numer 09/RB/05953 Menost Szozyino.  Daa27-10-2009
WARUNKI PRZYLACZENIA

10.

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekl:  przepompownia $ciekow P1
Lokalizacja: Nasy gm. Biskupiec
dzialka numer 14-437
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 4,5 kW
Miejsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa NASY [S-1226),
Obwod NASY [1226-01].
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w Kierunku
instalacji odbiorcy
Rodzaj polaczenia z siecia; kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia:
7.4, Zistniejacego slupa finii napowietrznej N wybudowac przylacze kablowe ze zigczem kablowo-pomiarowym.
7.2. W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okresienie warunkow przytaczenia.
Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg $=0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliiczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: zlacze kablowo-pomiarowe (1-licznikowe) posadowione przy linii ogrodzenia prejektowanej przepompowni w
granicy dzialki nr 437 od strony drogi dojazdowej.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: tréjbiegunowy wylacznik instalacyjny o pradzie
znamionowym 10 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego .

9.3, Spostb pomiaru: bezposredni

94.  Licznikic

94.1.  3fazowy energii elekirycznej czynnej

95 Przystosowanie ukladow pomiarowo-roziiczeniowych do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsziynie.

96.  Wymagania dodatkowe:
96.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane da oplombowania.
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Sie¢ o napigciu do 1kV:
10.1.1.  Uklad sieci TN-C.
10.1.2. Napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. Prad zwarciowy w sieci w miejscu przylaczenia: 0.766 kA (rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego obliczy projektant).
10.14. System ochrony od porazed: samaczynne wylaczenie zasilania.
10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia:
10151, Moc transformatora w stacji NASY 63 kVA,
10152  Parametry obwodu 1226-01 do miejsca przylaczenia: 4 x 50mm2 Al. di. okolo 100m.

AsA





[image: image8.jpg]-

«

‘o

11

12

13.

14.

15,

16.

1.

Inne ustalenia:
11.1. Projekt budowlany:

11.1.1.  Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z poZniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwiazanych z realizacja niniejszych warunkéw nalezy opracowaC wymagang ww. przepisami dokumentacie
techniczna (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskac wiasciwa decyzje adminisiracyjng.

11.1.2.  Dokumentacjg techniczng przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Szezylnie.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz.
62322007 1).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL: ZATWIERDZIL
Zurow Krzysziof

O
3

2

muia:
Urzad Miejski w Biskupcu
ul. Niepodleglosci 2, 11-300 Biskupiec
ENERGA-OPERATOR 5 A. Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie S s
ul. Polna 28, 12100 Szczytno. Krzyszipf Wodkiewicz

=2





[image: image9.jpg]o

Nemer 09/R6/05951 Miejscowosé Szezytno D 271 02009 ;

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

1. Przylaczany obiekt:  przepompownia Sciekow P3

Lokalizacja: Rukfawki gm. Biskupiec
dziatka numer 17-336

2. Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 4,5 kW

4. Migjsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa RUKLAWKI SLONECZNY BRZEG [S-0372),
Obwod KIER. S-14 BISKUPIEC [0372-05].

5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku
instalacji odbiorcy

6. Rodzaj polaczenia z siecia: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecia:
7.1, Zistniejacego zlacza kablowo-pomiarowego Z-14 , wybudowat odcinek finii kablowej nN ze ziaczami kablowo-pormiarowymi - zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng.

7.2. W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg ®=0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania: Zlacze kablowo-pomiarowe S-18 posadowione zgodnie z opracowang dokumentacia techniczng
9.2, Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego: trojbiegunowy wylacznik instalacyjny o pradzie

znamionowym 10 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego .
93,  Sposdb pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki:
94.1.  34azowy energi elekirycznej czynnej

95 Przysiosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczylu danych pomiarowych: w kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

96.  Wymagania dodatkowe:
96.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Sie¢ o napigciu do 1KV:
10.1.1.  Uklad sieci TN-C.
10.1.2.  Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. Prad zwarciowy w sieci w miejscu przylaczenia: ( zgodnie z projekiem).
10.14. System ochrony od porazefi: samoczynne wylaczenie zasilania.
10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do migjsca przylaczenia:
10.1.5.1.  Moc transformatora w stacji RUKLAWKI SLONECZNY BRZEG 160 kVA,
11. Inne ustalenia:
11.1. Projekt budowlany:
11.1.1. Dokumentacja techniczna - opracowana. z
37~ 100-0F 74 28

s
L5





[image: image10.jpg]“w

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz.
62322007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL: - ZATWIERDZIL
Zurow Krzysziof

Otrzymuja;

1.

2

Urzad Miejski w Biskupcu

ul. Niepodleglodci 2, 11-300 Biskupiec

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno.

ejonu
fch

Krzysztof Wodkiewicz

J
|
i
|
157





[image: image11.jpg]STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GN.11.7444/1786/2009

OPINIA NR 1786/2009

Uzgodnienie projektu : sie¢ kanalizacji sanitarnej; sie¢ wodociagowa (przebudowa),
przylacze elektroenergetyczne zalicznikowe

Lokalizacja obiektu : gm. Biskupiec, NOWE MARCINKOWO dz. 395, 1/35, 373,
374, 394, 384, 385, 393, 392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409,
436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212, 243, 234,216, 21%, 218, 219 220,
433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 340, 336/24,
336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;
RUKLAWKI dz. 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285, 337, 353,
354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18

Zleceniodawca : Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
mgr inz.Bronistaw Gadzicki
10-687 OLSZTYN
Gen. Zaruskiego 28

Zlecenie z dnia: 2009-11-18

Projektant : mgr inz. Bronistaw Gadzicki

Inwestor : Urzad Miejski w Biskupcu
11-300 BISKUPIEC
Niepodlegtosci 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Na pos_iedzen_iu.w dniu: _200971 1 -24_

Z:uzgadnia bezkolizyjna lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczniku nri

*

* nigpotrzebne skreslic.

Uwagi dodatkowe .

1.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnien dotyczacych:

1.Zajecia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z pozn.zm.

2.Zachowania wiasciwych odlegtosci obiektow budowlanych od zewnetrznej krawedzi drogi /art.43./

3.Przestrzegania przepisow Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyzszych sprawach nalezy uzgodni¢ z:

- Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnosnie drog krajowych

- Wojewbdzkim Zarzadem Drog ul.Pstrowskiego 28 B-odnosnie drég wojewodzkich

4 Kolizji z urzadzeniami melioracji szczegétowych, ktore nie wehodza w skfad sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11
ustawy "Prawo Geodezyne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027 .

1L.1.W celu zachowania niezmiennego polozenia punktow osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m

od punktu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktow osnowy

geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

wznowienie tych punktow.

Zatgczniki :
1.Sktad osobowy "Zespotu” i tres¢ uwag
2.Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA
Przewodniczacy zespotu

7 up. STAROSTY () SZTYNSKIEGO

(1(%
oginska

espolu Uzgadniania
cii Projektowej

Emilia

=)




[image: image12.jpg]zalacznik nr 1

Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do opinii nr  1786/2009 zdnia 2G.A44. 200

T Imig, Nazwisko
Lp | Nazwa Instytucji Uwagi Uzgadniajgcego Uzgadniajacego

| ; Podpis

{it iele:omunikgq'a POIIS('Ta SA ;lon : ik 3 7, 5 / :

| ‘echnicznej Obstugi Klienta Rozwdj i e (7

| Gospodarke; ZasobgalmilRegion Pé{njocy w U 2 ”f/ R ¢ ;

| Olsztynie

|2 | ENERGAOPERATOR SAOddzialw | ZG0c(nte & G Zgapluccincue rr

| Olsztynie 4;/'975/497? zd,,_'a OR.72. 2cpF
‘ RD §zw Ao

o SR S S

{3 | Pumorska Spélka Gazownictwa Sp. z
| 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w

| Olsztynie M UM)O'%

4 Pze&siel;orsmo Wodociagow i | ; - -~ | &
Pl 22 Gopo s &f:o'z:ﬂ: 2 iy O apynm p« A

- A eFics
5 Urzad Miejski w Biskupcu | lbu, ,(%

6 Wydziat Infrastruktury i Budownictwa w
Starostwie Powiatowym w Olsztynie l; ,
M

“

7 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Olsztynie

8 Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

| pagodme 2 TSP
‘ 4

Zalecenia czionkéw zespotu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarzadey drog / :

i3

W obszarze opiniowanego opracowania dokonano wczesniejszych uzgodnien.
Opinia nr 1353/06, 144/07, 18%1/08, 502/06, 17/07, 19/07, 369/07,1960/08
dotyczaca dzialki(ek) nr 14-394, 14-393, 14-6/24, 14-384, 14-11/3, 14-435,
14-208, 14-211/1, 14-243, 14-213, 14-409, 17-197/17, 17-195/30, 17-190/2,
17-195/3, 17-321, 17-337, 17-335

Projektant/Inwestor zapoznal sie z w/w Zzgodnieniem.

T sél





[image: image13.jpg]Zat. nr. 3 do opinii nr. GN.11.7444/. f]fﬁ/zﬂﬂo

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 320 20 20

fax: (0 58) 320 33 22

www.tp.ol

Uwagi do Protokotu z posiedzenia

Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
zdn. .24, 7. 200

1. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury TP
zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. |

2. W przypadku koniecznoéci zaprojektowa¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej powinien =zostaé opracowany przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne;j.

3. Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) TP
Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Pétnoc, Wydziat Ewidenciji i Gospodarki

Zasobami ul. Pienieznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul.
Pienieznego 21A).

ot

J. Zielinski

A6




[image: image14.jpg]eVesaguanadannaVanadin
e A/ ' ; \ 1444 wj
<35) N 7/ ssasasse
P K ) & \ i "~ (zdnla M/t d : e
1418/ N DR N d‘&! "ew Ef__
/ \\\ N \\ 5 \.bl.kt - T
arr A N
& / N r 2&--:
S L %
......... 1z #id st \ 5 NS ey : WY
A
"2 mg\\ l | N i 56 \ : ikasiennd nln. ...E’fl‘- foans %-
% ' wil || eankou s wamapl podanyrmi nite] - bez o .
= =" ]| Doditkovpo uzgodnié w KE ENERGA 8.A, Oddziat w Olsztynio
e 1415 820

-
s S //
> o v

;
TSN a2
e

ol

>
HIZ~-.

| #5Bokumentatja podiega aprawdzgniu w KE ENERGA S.A. Oddziat w Olsztynie

35
/

Mnliheleki
T . TyehRE
: Lin]gﬁle’slomk@gmmezomonym.

s ~Wikuomaezs wibiojoy ouojssyey
(2144 %
roenergety— -

BJuzobyim

1442

1440 :
Kierownik Dziatu Eksplogtaciji

B 422

Przy skrzyzowaniach , zblizeniach 2 liniani
elektroenergetycznymi napowletrznymi
zachowac odlegtosc! | warunki techniczne
zgodnie 2 norma PN-75/E-65100.

R.E. Szczytno nie wyyaza Zgody na sadzenle pod
W/ liniami wysokepiennych drzew | krzewow.
Inwestor powinien zapewni¢ dostgg do stupéw

roenergetycznych dla stuzb technicz-
SZezytno.

R

i (1eqey) aiqey
A ‘0UMAz0z8 "3y m wayuedAsez
@Jd 1840 0p 950467 | In) 7 aud1zpnamp Auniso
© PENQSOISEZ Yemozfziys YOBISfaIl M iy EN
1980701150 [sujpBazazs Wajuemoyoez z ajuzod,

flzpemoud yiqey nz)qod m 80e1d ajyjezspp

'S21503/9/-

buiiou z ayupobz geugﬁul' ufr,iuz:
A18B1ausoyere IWEIqey Z guazyqz | BIUBMOZAZ)

ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH
i NADZORU BUDOWLANE

10687 Olsztyn, ul. Gen. Zaruskiego 28

e 081908 FEOON bi0a56813
1. O reivol zqcfy r 55 e B
Reton :En get\ycz . N s NIR7SG: —
2. iv: p . kade w czadie robét kolizle, .o ] OZNACZENIE
|£L’«‘; liz,| skrzbzo ania\z ckynnymi St i i (@ 90-110mm
iuu tyuk fomi Elek oen sieC kan. sanit. thCZﬂ‘?] § 4
1428 e

o zqdzen podziemnych

i

T

€ ¢® 2520g6lng ost ino(ciq
o / ‘
2 6 ghie »l,érhyunsowych, ezpie-
-0%nych “Ldearaker, \
e ,/V P \

P

TO=—<—"0=siec kanaliz.grawitac. kam.
——+—— zasuwa zeliwna koin.

hydrant p. pozarowy ﬁ 80mm
;ﬁzao :

0,2m
z

nura onsionowa tvniu Arot





[image: image15.jpg]Rewolucyjne rozwigzania w dziedzinie dozownikow

MODD and BODD

Automatyczny dozownik do enzymow i bakterii z drenem

MODD (Zasilany sieciowo
dozownik z drenem) oraz
BODD (zasilany bateryjnie) sg
automatycznymi dozownikami,
ktére dostarczajg
zaprogramowang dawke
pojedynczego produktu.
Urzadzenia sterowane sa
zegarem czasu rzeczywistego
i pozwalajg na
zaprogramowanie
maksymalnie oSmiu pozycji.
Programowanie odbywa si¢ za
posrednictwem zewngtrznej
klawiatury krytej membrang;
dostep chroniony jest kodem:
wprowadzane komendy
pokazuje alfanumeryczny
wyswietlacz. BOOD posiada
system rownowazacy spadek
mocy baterii, szybko$¢ pracy
pompy wzrasta w stosunku do
spadku mocy baterii dzigki
czemu utrzymana zostaje
Wskaznik mocy baterii
widoczny jest na wySwietlaczu.

167





[image: image16.jpg]MODD and BODD

MODD 200

Jako atternatywny produkt w
stosunku do MODD, dozownik
MODD 200 daje jeszcze wigksze
moziiwoscl. Oprocz zalet

dozownika
MODD, MODD 200 dzieki
zastosowaniu podwajnej glowicy
oferuje mazliwoéé dozowania
dwéch produkttw | zwieksza
wskaznik przeplywu do 210 mifmin (silikon
5mm, wskaznik dia wody).

Dane techniczne i zalety
Programowanie

prosta obstuga, zabezpieczajacy kod
dostepu; mozliwosé ustawienia godziny
rozpoczecia, czasu pracy | godziny
zatrzymania pompy

Nowa obudowa

zamkniecie bez $rub i uchylany panet
frontowy dia tatwego dostepu

Plytka na nadruk

specjaine miejsce do nadrukowania logo
firmy

Wymienna glowica

prosty sposéb wymiany, réznorodnosé
materiakow rurki

Jednakowy wskaznik przeplywu
jednakowe parametry przeplywu dia obu
wers]i (zasilanej bateriami i zasilanej
sieciowo)

Wewnetrzna bateria zapasowa
przechowuje ustawienia do szesciu miesigcy
bez zasilania

Wskaznik pozimu baterii (BODD)
wskazuje poziom natadowania bateril,
ostrzega o niskim stanie natadowania bateril
Systam réwnowazacy spadek mocy
baterii (BODD)

czas pracy wzrasta w miarg spadku mocy
baterii

obudowa IP66

chroni przed kurzem i wodg

Atesty CE i petna zgodno$é z EMC

Dziatanie

Dane techniczne:

MODD - 230V AC (inne napiecie na zaméwienie)

BODD - 4 baterie (nie zataczamy baterii)

Zasilanie: MODD 230V AC 50/60Hz, Maksimum 10mA, Maksimum
2.5W

BODD 6V DC (4 baterie), Maksimum 0.4A, Maksimum 2.5W
Glowica: Przenoéna mini glowica z silikonowa rurka jako
wyposazeniem standardowym. Na zaméwienie dostepne wersje
wykonane z innych materiaiow.

Wekainik przeplywu: MODD (silikon Smm) - 75ml/min (wskaznik
dla wody)

BODD (silikon 5mm) - 76mU/min (wskaznik dia wody)

Obwéd kontrolny: Sterownik mikroprocesorowy z
alfanumerycznym wySwietlaczem LCD (16x2). Programowany przy
pomocy zewnetrzne] Klawiatury (4 przyciski) kryte] membrana.
Dostep chroniony kodem.

Silnik elektr.: 6V DC, 400mA ze skiz. biegéw 80 obr/min
Obudowa IP88M wodoszezelna, wytrzymata,

Zestaw instalacyjny: Dostepny na zamowienie

Atesty: EMC 89/336/EEC - EN61000-6-3:2001:EN61000-6-1:2001
LVD 72/23/EEC - EN60335-1

Wymiary: (mm ) Pojedynczy produkt - 290 x 220 x 220
Waga: (rednio) Pojedynczy produkt - 1.0 kg

Order Reference MODD BODD

maksymalne wymiary logo

50 x 50 mm

e
sox

¥

Produkt pozwala na zaprogramowanie o$miu pozycji obejmujacych czas
rozpoczecia i trwania pracy. Mozliwe jest programowanie uwzgledniajace dowolng.
kombinacje dni tygodnia. Kombinacja ustawien obejmuje zaréwno kazdy dzien

tygodnia, jak réwniez jedynie

dni robocze lub jedynie weekendy. Zaprogramowanie

urzadzenia na okreslony czas okreslonego dnia powoduje uruchomienie pompy
zgodnie z ustawieniem. Pompa rozpocznie pracg o wybranej godzinie, przez
wskazany okres czasu, w wybranym dniu tygodnia. Dostepne takze opcie z
licznikiem catkowitego czasu pracy pompy lub poszczegolnych cykli pracy.

169





[image: image17.jpg]“

-

N
iJm

SERVICES “nejnowszej
generacji
bezpieczne,
tel +48 600 460 115 wszechstronne,
fax +48 56 664 2377 ekonomiczne,
= : latwe w uzyciu
iimservices@wp.pl srodki czyszczace,
smarujace i
konserwujace”
% rima 1JM Services ®
> Produkty
> Nowosci Grupa B: BIOPRODUKTY -
> Pokazy video 5 PREPARATY BIOENZYMATYCZNE | PREPARATY CZYSZCZACO- |
DEZODORUJACE | PREPARATY ODTLUSZCZAJACE NA BAZIE OWOCOW
> Kontakt | CYTRUSOWYCH

PREPARATY BIOENZYMATYCZNE
Royal Flush — STEZONA MIESZANKA DETERGENTOW, NATURALNYCH
MIKROORGANIZMOW | ENZYMOW. Wiece; ...
Royal Flush Saszetki — STEZONA MIESZANKA DETERGENTOW,
NATURALNYCH  MIKROORGANIZMOW | ENZYMOW W  POSTACI
GRANULOWANEGO PUDRU. Wiece; ...

| MMWMEMJW

[¢)

R BIOLOGICZNY  PREPARAT DO CZYSZCZENIA
ZANIECZYSZCZEN ORGANICZNYCH — Wiece; ... | Wiece .
Drain Solution - BIOLOGICZNO-ENZY MATYCZNY SRODEK DO

ODBLOKOWYWANIA KANALIZACJI. Wiecgj ...

Blu-Away — BIOLOGICZNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA LAZIENEK |
SANITARIATOW. Wiece; ...

Bio Mix — SILNY BIOLOGICZNY SRODEK DO KONSERWACJI UKLADOW
KANALIZACYJJNYCH. Wiecej ...

Bio Dose — BIOLOGICZNY PREPARAT DO KONSERWACJI KANALIZACJI.

Wiecej ...
Bio Clear — SILNY BILOGICZNY PREPARAT DO KONSERWACJI UKLADOW
KANALIZACYJINYCH Wiecej .. Bio Blocks — BIOLOGICZNE KOSTKI

TOALETOWE. Wiecej ...

PREPARATY CZYSZCZACO-DEZODORUJACE
Sta-Kill - PROFESJONALNY SRODEK DEZODORUJACY. Wiecej ...
Single Pass — SRODEK DO CZYSZCZENIA DYWANOW | OBIC MEBLOWYCH.

Wiece;j ...
Sanitaire — ABSORBUJACY SRODEK CZYSZCZACY W NAGLYCH
| WY PADKACH Wiece; ..

Bactericidal Cleaner _BAKTERIOBOJCZY SRODEK CZYSZCZACY. Wiece] ...

PREPARATY ODTLUSZCZAJACE NA BAZIE OWOCOW CYTRUSOWYCH
Citra Clean HP — PRZEMYSLOWY PREPARAT ODTLUSZCZAJACY. Wiecej ...
Citra Clean HD — SILNA EMULSJA ODTLUSZCZAJACA. Wiece;j ...

Citra Clean EX — PREPARAT ODTLUSZCZAJACY. Wiece;j ...

Citra Clean Concentrate — UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY. Wiece; ...

Strona 1z2

¥/





PAGE  
17

