 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt Budynek szkolny
Nazwa, adres

ul.Ludowa
11-300 Biskupiec
Inwestor

Nazwa, adres

GMINA Biskupiec
Rodzaj pracy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WYKAZ SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWYCH

SST-00   Wymagania ogólne
SST-01  Pokrycia dachowe - roboty blacharskie CPV 45260000 ... 
SST-02   Rusztowania elewacyjne CPV 45421146-9 ... 
SST-03   Pokrycie dachów blacha  dachówkowa CPV 45260000 ... 
SST-04  Instalacja odgromowa  KOD CPV   45317000-2 –

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot obiektach budowlanych.

Nazwa nadana przez Zamawiajacego : budynek Gimnazjum w Biskupciu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegołowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uscislenia, odpowiednie dla

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji

zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i

konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami

technicznymi (ST) i szczegołowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekroc w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca całosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie

blizniaczej, szeregowej lub grupowej, słuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie

samodzielna całosc, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu

mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace

trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysłowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, składowiska odpadow,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotłow, piecow przemysłowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotow składajacych sie na całosc uzytkowa.

1.4.5. obiekcie małej architektury – nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe słuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwałosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,

a takze obiekt budowlany nie połaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych – nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłacza i urzadzenia instalacyjne, w

tym słuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy – nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane – nalezy przez to rozumiec tytuł prawny wynikajacy z prawa

własnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe – nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy – nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z załaczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoły odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy słuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu – takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym – nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze złoza, bedacy w dyspozycji zakładu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do

stosowania w budownictwie.

1.4.18. własciwym organie – nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich własciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – nalezy przez to rozumiec wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym połaczeniu stanowiacym integralna

całosc uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego – nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.

zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe

kontrole dokonywane przez własciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) – nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdow obsługujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy – nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez własciwy organ zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow – nalezy przez to rozumiec – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi

stronami, słuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych załacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium – nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob

zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiałach – nalezy przez to rozumiec wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci – nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostały okreslone – z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania – nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna do spełniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych – nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegołowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot – nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Słownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.

zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadajaca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz

uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,

okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspołzaleznosc czynnosci obsługi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest rowniez

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu

wspolnego, jakie maja spełniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich – oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”,zgodnie z ogolnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot – to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegołowy opis, oraz wskazanie

szczegołowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Słowniku Zamowien – jest systemem klasyfikacji produktow, usług i robot budowlanych, stworzonych na

potrzeby zamowien publicznych. Składa sie ze słownika głownego oraz słownika uzupełniajacego. Obowiazuje we

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do

okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Członkowskich UE stało sie obowiazkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziało obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i

administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspołrzedne punktow głownych obiektu oraz reperow, przekaze

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego

robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegołowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia załaczniki

do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w

„Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac błedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałow i elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac

zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja

wpływ na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody społecznosci i

innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, ze jest właczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na

terenie i wokoł terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub własnosci społecznej, a wynikajacych

ze skazenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, składowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne beda składowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspołpracował, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, materiałow i wyposazenia na i

z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunkow i w sposob ciagły

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie

beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla

ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapłacie i sa

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiały i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do

daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagły bedzie informowac Inspektora nadzoru o

swoich działaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Zrodła uzyskania materiałow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegołowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiałow i

odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagłych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiały

uzyskane z dopuszczalnego zrodła spełniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,o ktorych mowa w Szczegołowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie materiałow z jakichkolwiek złoz

miejscowych, właczajac w to zrodła wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji złoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałow z jakiegokolwiek złoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem

materiałow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegołowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hałdy i

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodeł materiałow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz złozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,

liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robot i były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania roznych rodzajow materiałow do wykonywania

poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moze byc pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Bedzie spełniał normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpłyna niekorzystnie na jakosc

wykonywanych robot i własciwosci przewozonych materiałow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dodopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez własciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien składac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach

lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc zastosowanych

materiałow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałow i elemen-tow robot beda oparte na

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca

zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robot i stosowanych materiałow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiałow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak

powazne, ze moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiałow

i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakosc tych materiałow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziału w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca

bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie

zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiałow u zrodła ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiałow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodność materiałow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow  badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiałow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiałow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiały, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja

okreslona w pkt. 1 i ktore spełniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, ktore nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z

warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiałow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałow, orzeczenia o jakosci materiałow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowia załaczniki do odbioru robot. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robot,

e) protokoły z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Błedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiałow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze

robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to

wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagły zachowanie dokładnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu

robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Całkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedłozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoł odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegołowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne),

3. protokoły odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoły odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginały),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i

programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przełozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot włascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo upływie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rękojmi gwarancj i  rekojmi.

Odbior po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji

kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartosc zuzytych materiałow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyłaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c) opłaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiateł,

(b) utrzymanie płynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiałow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobow deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL, Warszawa, 2001.
SST-01 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

ROBOTY BLACHARSKIE

(Kod CPV 45260000)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

obrobkek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

Nazwa nadana przez Zamawiajacego : budynek szkolny gimnazjum w Biskupcu
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze byc podstawa opracowania szczegołowej specyfikacji technicznej (SST), ktora bedzie stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegołowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uscislenia, odpowiednie dla

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji

zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i

konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek

blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementow wystajacych ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV

45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogolne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec:

– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca składowanych na budowie materiałow

przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.

2.2. Rodzaje materiałow

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubosc powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiały pokrywcze moga byc przyjete na budowe, jezeli spełniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sa własciwie opakowane i oznakowane,

- spełniaja wymagane własciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiały dekarskie powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz według

odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiałow i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny byc dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od –15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podłozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc osadzone uchwyty rynnowe

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podłozu powinny byc wyrobione koryta odwadniajace o

przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuz scian attykowych, scian budynkow wyzszych w odległosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byc mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny byc osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podłoze wokoł wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byc poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny byc usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odległosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

5.6.6. Wloty wpustow dachowych powinny byc zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałozonymi na wpust przed

mozliwoscia zanieczyszczenia liscmi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych członow odpowiadajacych długosci arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

b) łaczone w złaczach poziomych na zakład szerokosci 40 mm; złacza powinny byc lutowane na całej długosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny miec wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych członow odpowiadajacych długosci arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

b) łaczone w złaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w złaczach poziomych na zakład szerokosci 40 mm; złacza

powinny byc lutowane na całej długosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwały przez wbicie trzpienia w

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byc wpuszczone do rury zeliwnej na głebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładow pod pokrycia z blachy powinna byc przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed

przystapieniem do wykonania pokryc zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryc

6.3.1. Kontrola wykonania robot blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powołanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do własciwosci całego pokrycia (kontrola koncowa) – po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

– dla robot – Obrobki blacharskie – m2

– dla robot – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych / blacharskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy

przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

d) dokładnosci wykonania obrobek blacharskich i ich połaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe robot nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot blacharskich stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podłoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałow,

d) protokoły odbioru materiałow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

– zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

– stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzic program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich i połaczenia ich z urzadzeniami

odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

– poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,

– jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwałosci pokrycia, obnizyc cene pokrycia,

– w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania – rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac

roboty pokrywcze.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowosci połaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci połaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byc montowane po

sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokołem, ktory powinien zawierac:

– ocene wynikow badan,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

– stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.2. Obrobki blacharskie

Płaci sie za ustalona ilosc m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obrobek w podłozu, zalutowanie połaczen,

– uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Płaci sie za ustalona ilosc „m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połaczen,

– uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien połokragłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – czesc C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

SST-02 RUSZTOWANIA

(Kod CPV - 45262100-2)

21.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem,

eksploatacja i demontazem rusztowan w zakresie niezbednym do wykonania robot.

Budynek szkolny gimnazjum w Biskupcu
21.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 21.1.

21.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje roboty zwiazane z montazem, eksploatacja i demontazem rusztowan w zakresie

niezbednym do wykonania innych robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich własciwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen

pomocniczych słuzacych do wykonania robot, transport materiałow na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po

zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu. Uszczegołowieniem i uzupełnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji

sa ustalenia i warunki realizacji robot wynikajace z załozen do przyjetych w przedmiarach robot podstaw wyceny robot (Katalogi

Nakładow Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

21.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc materiałow i wykonywanych robot oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST„Wymagania

ogolne" pkt 1.5.

21.5 Materiały

Ogolne wymagania dotyczace materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogolne" pkt 2.

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie 21.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiałow:

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

2. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

3. płyty pomostowe długie

4. płyty pomostowe krotkie

5. materiały pomocnicze

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materiałow pod warunkiem, ze stosowane  zamienniki maja parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materiałow wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc jakosci

wykonywanych robot, obnizyc ich trwałosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robot

oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

21.6 Sprzet

Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- Narzedzia pomocnicze w postaci wiertarek, pił tarczowych, młotkow,

- Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywana technologia ich wykonania wg ponizszego zestawienia:

1. rusztowanie fasadowe rurowe systemowe (stalowe lub aluminiowe)

Sprzet stosowany do robot powinien byc sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie

zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy załozeniu, iz nie pogorszy to jakosci

wykonywanych robot oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spełniac wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

21.7 Wykonanie robot

Roboty budowlane powinny byc wykonane zgodnie ze szczegołowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w

zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowiazujacych normach i przepisach.

Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowiazek sprawdzic zgodnosc warunkow wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny byc zarejestrowane w Dzienniku Budowy i

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robot w sposob zgodny z dokumentacja

nalezy dokonac uzgodnien z Projektantem.

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalezc sie w poblizu miejsca (strefy) prac,

zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Rusztowania powinny byc wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta

dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych

powinni miec wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika

Budowy lub uprawniona osobe i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania

nalezy ustawiac na podłozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odpływ wod opadowych. Przed

montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i ogrodzic strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna byc umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny:

- posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do składowania narzedzi i niezbednej

ilosci materiałow,

- posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen,

- zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewniac mozliwosc wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysiłku,

- posiadac balustrade,

- posiadac piony komunikacyjne,

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne

rusztowania.

Odległosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byc wieksza niz 20 m, a

miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z porecza ochronna na wysokosci 1,10 m,

deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposob zabezpieczajacy

pracownikow przed upadkiem z wysokosci., od strony tej sciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie

poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Rusztowanie elewacyjne z elementow metalowych powinno byc uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagow komunikacyjnych wymaga zgody własciwych organow nadzorujacych te ciagi oraz

zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz

w miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny ponadto posiadac daszki ochronne i osłone z siatek ochronnych.

Rusztowania powinny byc kazdorazowo sprawdzane, przez Kierownika Budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach

atmosferycznych oraz działaniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach

roboczych dłuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

21.8 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 „Wymagania ogolne" pkt 6.

21.9 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub

kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m-g czasu pracy rusztowania) i zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do obliczenia ilosci

obmiarowej przyjmuje sie ilosc robot faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Koszt pracy rusztowan niezaleznie od

faktycznego czasu, w jakim rusztowania były eksploatowane jest okreslany zgodnie w przyjetymi podstawami wyceny robot tylko i

wyłacznie w zakresie i w sposob wynikajacy z tych podstaw (katalogow).

Ilosc rusztowan, czas ich eksploatacji i zasady obliczania tych kosztow nalezy uzgodnic z Zamawiajacym w formie protokolarnej

przed rozpoczeciem robot. Pozostałe, szczegołowe zasady obmiarowania robot wynikaja z opisow i

załozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robot (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne

Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

21.10 Badania i odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Poszczegolne etapy robot powinny byc odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor

Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbiorow robot nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przewidzianych dla rusztowan okreslonymi w

poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy

uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dało

wynik negatywny cała robote lub jej czesc nalezy uznac za wykonana niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W

takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzic robote do stanu zgodnosci z norma i Specyfikacja Techniczna i

przedstawic ja do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

21.11 Przepisy zwiazane

- PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podział i głowne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz

eksploatacja.

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Złacza. Ogolne wymagania i badania.

- PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

- PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

- PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniarobot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy,- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny byc

wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

SST-3 POKRYCIE DACHU BLACHA DACHÓWKOWA
(Kod CPV 45260000)

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryc dachowych blacha dachówkowa dla zadania o nazwie:

budynek szkolny gimnazjum w Biskupcu 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) i jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryc dachowych

blacha

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogolne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca składowanych na budowie materiałow

przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.

2.2. Rodzaje materiałow

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Wszystkie materiały do pokryc dachowych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiałow i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpływu na jakosc materiałow i

wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiałow:

4.2.1. Do transportu materiałow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o ładownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o ładownosci 0,9 ton,

- ciagnik kołowy z przyczepa.

Blachy do pokryc dachowych moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiały nalezy układac rownomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyc przed mozliwoscia przesuwania

sie podczas transportu.

Blachy powinny byc układane w pozycji poziomej wzdłuz srodka transportu.

Jezeli długosc elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz długosc pojazdu, wielkosc nawisu nie moze przekroczyc 1 m.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w transporcie

drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wpłyna niekorzystnie na jakosc robot i

własciwosci przewozonych materiałow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spełniac wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podkładow

Kazdy podkład pod pokrycie powinien spełniac nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno byc dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z

wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownosc powierzchni deskowania powinna byc taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a łata kontrolna o długości 3 m był nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoległym do spadku

(pochylenia połaci dachowej),

- rownosc płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna byc analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy

podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

- podkład powinien byc zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec odpowiednie uformowanie w styku

z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 20 do 40 mm a

szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byc wypełnione materiałem

elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkładzie powinny byc osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc usztywnione krawedzie

zewnetrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

5.2.1. Pokrycia z blach profilowanych

5.2.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)

Krycie blacha trapezowa moze byc wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny byc ułozone na połaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy było na spodzie.

Zakłady podłuzne blach trapezowych moga byc pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zakład podwojny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na spływ dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac

pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podłuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokosc szczelin na zakładach podłuznych powinna byc minimalna. W przypadku braku mozliwosci spełnienia tego wymagania, na przykład ze wzgledu na falistosc krawedzi podłuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale  plastyczny lub elastoplastyczny.

Długosc stosowanych blach powinna byc nieco wieksza od szerokosci połaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonac zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci wiekszych lub rownych 55% nie

wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi mozna mocowac tylko blacha gorna.

Długosc zakładu poprzecznego blach powinna wynosic nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia połaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych nalezy stosowac łaczniki samogwintujace (lub srube z nakretka) z podkładka stalowa i podkładka gumowa o odpowiedniej jakosci. Łaczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na płatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie – w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowic element usztywniajacy płatwie przed utrata statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do płatwi za pomoca łacznikow przechodzacych przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujacych, o wymiarach

dostosowanych do wymiarow fałdy. Łacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach posrednich – co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzic za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola wykonania podkładow pod pokrycia z blachy powinna byc przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed

przystapieniem do wykonania pokryc zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.Kontrola wykonania pokryc

6.3.1. Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do własciwosci całego pokrycia (kontrola koncowa) – po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokryc z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosc

wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,

PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN

508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie własciwosci materiałow i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa robot jest:

– dla robot – Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych,

jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

7.2. Ilosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Podstawe do odbioru wykonania robot – pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.Odbior podkładu

8.1.1. Badania podkładu nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do

pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkładu nalezy przeprowadzac za pomoca łaty kontrolnej o długosci 3 m lub za pomoca

szablonu z podziałka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyc 5 mm, w

kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku rownoległym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy

przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakosci zastosowanych materiałow,

c) dokładnosci wykonania pokrycia,

d) dokładnosci wykonania obrobek blacharskich i ich połaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podłoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow

pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałow,

d) protokoły odbioru materiałow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

– zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

– stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzic program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i połaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

– poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,

– jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwałosci pokrycia, obnizyc cene pokrycia,

– w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania – rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac

roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej, złacza sa

prostopadłe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i łapek.

8.4.3. Sprawdzenie łaczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, ktory powinien zawierac:

– ocene wynikow badan,  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

– stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu blacha

Płaci sie za ustalona ilosc m2 krycia, ktora obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałow i sprzetu,

– obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

– oczyszczenie podkładu,

– pokrycie dachu blacha płaska łaczne z przygotowaniem łapek i zabek oraz obrobienie kominow, kalenic, koszy, naroznikow

łacznie z pokitowaniem lub

– (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachowkowa lub płytami z tworzyw sztucznych łacznie z przycieciem płyt i obrobek na

zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych płyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz

uszczelnienie kalenicy i okapu),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow,

– likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryc dachowych układanych

na ciagłym podłozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub

cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej układanych na

ciagłym podłozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow płytowych ze stali układanych na ciagłym

podłozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej

na korozje, układanych na ciagłym podłozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej,

układanych na ciagłym podłozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien połokragłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – czesc C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,

wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

SST -4 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA

KOD CPV   45317000-2 –

1. WSTĘP

Przedmiarem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Przebudową  instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. Zakres robót objętych ST dotyczy:

- wymiany zwodów poziomych niskich osadzanych na wspornikach

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem.

3.
SPRZĘT
3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.
TRANSPORT
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności,
5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu

- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu.

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia

papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w

odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podłoża z materiałów łatwo palnych.

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania

konstrukcyjnego i materiału budynku

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające

montować według dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane,

śrubowe lub zaciskane

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu

Badania powinny obejmować następujące czynności:

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

6.    KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót
8. ODBIÓR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:

- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 

- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

8.1. Odbiór częściowy

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich

zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiór końcowy

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :

- przygotować dokumentację powykonawczą

- przygotować komplet protokołów badań

- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne)

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakceptować

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

· PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. 

· PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych. 

