SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01
dla wykonania   wierconych metodą udarowo- obrotową studni głębinowych 
1. Opis zadania
Wykonanie 15 szt.  studni głębinowych w n/w miejscowościach:
· Bredynki 75 dz. nr 68

· Bredynki 74 dz. nr 80 obr.2

· Bredynki 86 dz. nr 143 obr.2

· Biskupiec kol. II/12 dz. nr 140/8 obr.1

· Borki Wielkie 54 dz. nr 170/4 obr.6

· Borki Wielkie 55 dz. nr 174/2 obr. 6

· Labuszewo 45 i 46 dz.nr 311 obr. 10

· Labuszewo 47 dz.nr 312 obr.10

· Rudziska 50 dz.nr 283 obr.18

· Botowo 23 dz.nr 93/2 obr. 3

· Wilimy 46  dz.nr 104/1 obr.24

· Wilimy 47 dz.nr 107/2 obr.24

· Wilimy 45 dz.nr 105 obr.24

· Zazdrość 1/2  dz.nr.6/7 obr.14 
· Zazdrość 2/1  dz.nr 4/9 obr.14

Nazwa zamówienia wg kodów CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robot z dokumentacją projektową ST i obowiązującymi normami. 
4. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą realizacji budowy studni wierconych, montażu pompy głębinowej, zasilania oraz zamontowaniu zaworu czerpalnego

. W zakres robot wchodzi:

· ustalenie miejsca lokalizacji odwiertu,

· wykonaniu projektów robót geologicznych wraz z ich zatwierdzeniem,

· wykonanie wiercenia studni o średniej głębokości do 40m każda z zabudową materiałów  o parametrach nie gorszych niż (rura SBF-KDMI) wraz z  zamontowaniem   filtrów  studziennych ) zakończonych  zaworem czerpalnym  i obsypką  żwirową filtra

· badanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.,w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi –pełne badanie fizykochemia, bakteriologia,

· wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem,

· uporządkowanie terenu po pracach,

· minimalna wydajność studni 0,5m3/h,
· zamontować  rurę osłonową o dł. 2m  i śr. - fi 250

· pompowanie oczyszczające (min 24h),

· pompowanie pomiarowe (min 72 h),

W przypadku nie spełnienia minimalnej wydajności studni odwiert zostanie uznany za nieważny

Wszystkie prace powinny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – Prawo geologiczne i górnicze

5. Lokalizacja i dostęp do terenu budowy.

Planowane odwierty znajdują się na obszarze gminy Biskupiec w miejscach wskazanych w przez Zamawiającego.

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

7. Wymagania ogólne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego i nadzoru geologicznego.

8. MATEIAŁY

- rury osłonowe
- rura nadfiltrowa
- rura podfiltrowa z korkiem
- filrt szczelinowy
- obsypka żwirowa
9. SPRZĘT

Urządzenie wiertnicze o parametrach technicznych pozwalających na wywiercenie otworu do głębokości minimum 40 m ppt.

- urządzenie wiertnicze do wierceń udarowych lub innych,
- pompa głębinowa,
- rurociągi ,
- dźwig ,
- kompresor,
- rury wiertnicze ,
10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które umożliwią bezpieczny przewoź sprzętu specjalistycznego i materiałów użytych do realizacji kontraktu.

11. Wykonanie robót
12. Prace przygotowawcze.

- przed przystąpieniem do prac wiertniczych studni należy oznaczyć za pomocą drewnianego palika punkt wiercenia zgodnie z dokumentacją projektową.

- ze względu na podziemne uzbrojenie terenu wyznaczenie punktu wiercenia powinno odbyć się w obecności Zamawiającego, geologa nadzorującego i wykonawcy prac wiertniczych.

- montaż sprzętu i urządzeń wiertniczych.

13. Roboty wiertnicze.

Wykonanie otworu studziennego.

Wykonanie i odbiór studni musi być zgodne z Polska Normą PN-6-02318.
- Otwór wykonany będzie metodą obrotową.

- pompowanie oczyszczające przeprowadzić przy użyciu pompy głębinowej z wydajnością i w czasie pozwalającym na uzyskania klarowności wody. 
- do pompowania otworu należy zastosować pompę głębinową o wydatku i wysokości podnoszenia dostosowanej do konstrukcji otworu.

14. Badania hydrogeologiczne.

O próbowanie hydrogeologiczne przeprowadzić zgodnie z normą PN-G-02318. Przeprowadzić pompowanie pomiarowe na 3-ch stopniach dynamicznych z wydajnościami pozwalającymi na udokumentowanie zasobów wodnych. Z wynikami ustalonymi należy pompować kolejno 8, 12 i 24godz. Na ustalenie się dopływów należy założyć 12, 24 i 36 godzin.

15. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Podczas pompowania, trzeciej depresji należy pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej. Badania te wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. Badania bakteriologiczne wykonać zgodnie z załącznikiem Nr.1 do w/w Rozporządzenia. W badaniach fizyko-chemicznych należy określić wszystkie parametry niezbędne do określenia przydatności wody do celów socjalno-bytowych.

16. Montaż pompy głębinowej.

Do otworu zabudować pompę głębinową o odpowiednich parametrach wynikających z wymagań Zamawiającego i dostosowaną do wydajności warstwy wodonośnej określonej w wyniku pompowań pomiarowych 
17. Dokumentacja hydrologiczna.

Dokumentację hydrogeologiczną należy opracować w - 4 egz. Do dokumentacji zasobowej. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.12.2000r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr. 153 2002r., poź. 1779).

18. Kontrola jakości robot.
Zasady kontroli jakości robot obejmujące:

-atesty jakości materiałów i uzgodnień

-dokumenty budowy

19. Obmiar robot.

-ogólne zasady obmiaru robot

-zasady określenia ilości robot i materiału

-Obmiar wykonywany będzie wg. następujących jednostek :

-jednostka obmiarowa głębokości wykonywanych wierceń rur okładzinowych i filtra metr [m]

-jednostka obmiarowa rurociągów odwadniających wodę z próbnego pompowania metr [m]

-jednostka obmiarowa średnica rur wiertniczych, rur okładzinowych i filtra metr [m]
-jednostka obmiarowa zużytej obsypki żwirowej - metr sześcienny [m3]

-jednostka obmiarowa pracy pomp - godzina[h]
20. Odbiór robot. 
Ogólne zasady odbioru. 
Odbiorowi podlegają :

otwór studzienny wraz z zamontowaną pompą głębinową 
21. Zasady płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SIWZ. 
Cena obejmuje :

-opracowanie kompletu dokumentacji (projekt prac geologicznych, dokumentacja hydrologiczna, niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, zgłoszenia dla prawidłowego wykonania i eksploatacji studni)

-robociznę bezpośrednią

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

-koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót

-zysk kalkulacyjny zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

23. Przepisy związane.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 2006r. nr.156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

24.Normy:

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru -PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogólne -PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i żwiry filtracyjne -PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-- -Obudowa i wyposażenie-Wymagania

-Wyznaczenie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych. Z. Siwek i M. Mańkowski
