PAGE  
Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

ST-01.02 Roboty odwodnieniowe

40

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02.

ROBOTY ODWODNIENIOWE

CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

ST-01.02. ROBOTY ODWODNIENIOWE

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót odwodnieniowych dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec przy ul. Żelaznej w zakresie realizacji:

1. Budowa przepompowni ścieków.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą Robot odwodnieniowych wykopu linowego realizowanych instalacją odwodnieniową igłofiltrową.

· Odwodnienie zestawem igieł. Przyjęto igły 50 mm w rozstawione dwustronnie na odcinkach kanałów grawitacyjnych co około 1,0 m. Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość min. 0,50 m poniżej dna wykopu. Wodę z instalacji odpompowywać do kanałów melioracyjnych. 

1.3.1. Odwodnienie igłofiltrami

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi oraz rozeznaniem własnym projektanta potrzeba odwodnienia wykopu występuje na terenie przepompowni ścieków P1.

Zależnie od pory roku, poziom wód gruntowych może się podnieść.
Zakres robót obejmuje:

· wpłukanie igieł

· ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł

· ułożenie przewodu tłocznego

· pompowanie

· demontaż instalacji

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz      ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczące robót

1.5.1. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące Robót

Dno wykopu należy utrzymywać w stanie suchym przez cały czas trwania robót montażowych.

2. MATERIAŁY


-selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie obsypki filtracyjnej

3. SPRZĘT


-zestaw igłofiltrowy z agregatem pompowo – próżniowym i orurowaniem


-pompy odwodnieniowe

oraz inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania ogólne podano w ST-00.00.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

-badanie obniżonego poziomu wody gruntowej

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru

· komplety dla zestawów pompowych 

· sztuki dla igłofiltrów obejmujących ilość godzin prac zestawów pompowych
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu robót ziemnych i trwa aż do zakończenia robót montażowych .

Należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

· przez cały czas robót montażowych należy kontrolować poziom obniżonego zwierciadła wody,

· w trakcie robót odwodnieniowych należy obserwować stal przyległych obiektów budowlanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z p. 7.2. niniejszej specyfikacji.

Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:

· roboty przygotowawcze,

· montaż instalacji odwodnieniowych

· pompowanie wody

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajów UE.

PAGE  
40
Gmina Biskupiec 
                                                                                 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Ul. Niepodległości 12
                                                                              i kanalizacji sanitarnej w miejscowości


11-300 Biskupiec                                                                                                         Biskupiec przy ul. Żelaznej                                             


