INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
 PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO „BAJKA” W BISKUPCU 

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki:

Biskupiec  działka  nr 37 obręb miasto Biskupiec  3 gm. Biskupiec
Dane Inwestora :

Gmina Biskupiec
Adres Inwestora:

Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec
Dane projektanta sporządzającego niniejszą informację

Katarzyna Kula
Adres projektanta 

ul. Ogrodowa 10/3c
11-300 Biskupiec

Data sporządzenia –

grudzień 2016r. 
1. Podstawa opracowania:

· Projekt architektoniczno- budowlany termomodernizacji budynku przedszkola „Bajka”.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 z 10 lipca 2003r, poz. 1126).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

· Rozporządzenie Ministra Płac i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

· Rozporządzenie Ministra Płac i Polityki Społecznej z dn. 08.02.1994r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 37 poz. 138).

2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego
W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty przeprowadzane w zakresie inwestycji będą polegać jedynie na termomodernizacji istniejącej kubatury, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, wraz wymianą towarzyszących urządzeń elewacyjnych (rynny, rury spustowe, lampy, parapety, instalacja odgromowa, itd.).

Na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.
Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy:

W tym zakresie: oświetlenie oznakowanie placu budowy, zorganizowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych oraz socjalnych dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, p. poż. i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, preparatów oraz substancji niebezpiecznych, zorganizowanie miejsca pracy sprzętu zmechanizowanego pomocniczego.

Roboty ziemne:

· Rozbiórka nawierzchni betonowej w obrębie  budynku;

· Odkopanie ścian fundamentowych
Roboty rozbiórkowe:
· wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych – stolarka przeznaczona do wymiany; 
· rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku,
·  rozbiórka podokienników, opasek,
Roboty budowlano- montażowe;

· ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku,

· montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

· roboty tynkarskie - tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie ścian i wykonanie tynku cienkowarstwowego i obróbek blacharskich,

· roboty izolacyjne - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

· roboty dekarskie i blacharskie - wykonanie nowego pokrycia dachowego na daszku nad wejściem do budynku, odwodnienia i obróbek blacharskich,

· roboty malarskie - malowanie ścian,

· roboty elektryczne - wymiana instalacji odgromowej.

3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

Na działce nr 37 znajduję się cały kompleks szkolny, między innymi budynek Niepublicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego „Bajka” W Biskupcu. Teren działki jest ogrodzony. 
4. Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Posesja zagospodarowana jest w sposób typowy. Teren jest ogrodzony. Drogi dojazdowe utwardzone.
5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:

Roboty ziemne:

- nieprzestrzeganie warunków BHP; 

- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią; 

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu; 

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy; 

- brak lub nieodpowiednio wykonane zajścia do wykopów; 

- przebywanie w zasięgu pracy koparki; 

- osunięcie się sprzętu; 

- lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów;
Prace na wysokości: 

- brak wyposażenia pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem; 

- nieprawidłowe używanie lub brak sprzętu ochronnego dla pracowników; 

- niewłaściwe szkolenie pracowników; - niewłaściwa organizacja pracy;

Praca na rusztowaniach: 

- urazy ciała spowodowane upadkiem z wysokości; 

- spadanie przedmiotów z wyższych kondygnacji rusztowania;

Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi: 

- porażenie prądem; 

– wybuch pożaru;

Roboty murowe i tynkarskie: 
- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione; 

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowanie sprzętu; 

- urazy przy obsłudze nie zabezpieczonych odpowiednio części ruchomych sprzętu; 

- zachlapanie oczu zaprawą przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich;

- możliwość urazu spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy; 

- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej;

Roboty ciesielskie: 

- obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone; 

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń; 

- brak środków ochrony indywidualnej; 

- nieprawidłowe zabezpieczenie elementów przed utrata stabilności; 

- urazy spowodowane brakiem porządku na stanowisku pracy, np. pozostawienie desek z wystającymi gwoździami;

Roboty impregnacyjne: 
- zatrucie organizmu; 
- oparzenia, podrażnienia, alergie; 

Roboty malarskie: 
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych; 
- wywołanie pożaru;
6. Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót ma obowiązek opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Pracodawca ma obowiązek: 

- ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac; 

- zapewnić pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej, zbiorowej, odzież roboczą i ochronną i zobowiązać ich do stosowania tych środków zgodnie z przeznaczeniem; 

- zorganizować szkolenia BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej s dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

a) szkolenie wstępne ogólne; 

b) szkolenie wstępne stanowiskowe; 

c) szkolenie wstępne podstawowe; 

d) szkolenie okresowe.

– zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku oraz sposobem stosowania środków ochrony osobistej. 

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń powinny znajdować się w dokumentacji budowy (również protokoły z kontroli i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy). Plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego powinny znajdować się na terenie budowy w miejscu wskazanym na tablicy ogłoszeń, do wglądu pracowników.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Z uwagi na fakt, iż teren, na którym przeprowadzane są roboty budowlane jest już zagospodarowany – posiada wyodrębnione dojścia, dojazdy oraz ogrodzenie, nie ma konieczności wprowadzania zmian w tym zakresie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót teren należy oznakować oraz wyznaczyć strefę niebezpieczną w odległości minimum 4m od krawędzi budynku (obszar zagrożony spadaniem przedmiotów z wysokości). Należy wydzielić, oznakować i zabezpieczyć przejścia komunikacyjne dla pieszych.

Na placu budowy należy wyznaczyć i oznakować:

- miejsca do składowania materiałów; 

- miejsca do składowania sprzętu; 
- zaplecze socjalne dla pracowników; 

- miejsce do czasowego składowania odpadów. 

W widocznych miejscach należy umieścić tablice ostrzegawcze, tablicę informacyjną budowy, a także oznakować miejsce przechowywania apteczki. 

Podczas wykonywania wszystkich wyżej wymienionych robót należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

	Sporządziła: 
	mgr inż. Katarzyna Kula
	


Biskupiec, 
grudzień 2016r.
