PAGE  
34
 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-01.01 Roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01.

ROBOTY ZIEMNE

CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

ST-01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec, gmina Biskupiec w zakresie realizacji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
1.2. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1. Ilość i wielkość komór przewiertowych zlokalizowanych na trasie przewodów tłocznych zależy od użytego sprzętu przewiertowego.

1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów w gruncie wg następującej charakterystyki:

Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

W wykonanych wierceniach występują osady holoceńskie i plejstoceńskie.

Do holocenu zaliczono nasypy, glebę i deluwialne gliny. Do plejstocenu włączono osady zastoiskowe w postaci glin pylastych zwięzłych i lodowcowe gliny piaszczyste. 

W gruntach podłoża wydzielono siedem warstw geotechnicznych dla, których wartości parametrów geotechnicznych określono metodą B korelacyjną na podstawie normy (PN-81/B-03020) w oparciu o określony w badaniach terenowych stopień zagęszczenia IL dla gruntów spoistych. 

Parametr ten określono na podstawie oporu świdra podczas wierceń i badań makroskopowych.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa IA – nasypy i gleba. Grunty należące do tej warstwy występują na całym badanym terenie. W skład nasypów wchodzą piaski próchniczne, piaski mineralne i odpady budowlane.

W skład gleby piaski próchniczne. Miąższość warstwy nasypów i gleby dochodzi do 2,0 metra. Grunty należące do tej warstwy należy traktować jako słabonośne.

Warstwa IIA – osady deluwialne w postaci glin w stanie plastycznym o stopniu plastyczności 

IL = 0,30. 

Warstwa IIB – osady deluwialne w postaci glin w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20.

Warstwa IIC – osady deluwialne w postaci glin w stanie półzwartym o stopniu plastyczności 

IL = 0,0.

Warstwa IIIA – zastoiskowe gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20.

Warstwa IVA – lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20.

Warstwa IVB – lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,10.

Dla gruntów należących do warstwy IA parametrów nie podano. Określenie ich wymagałoby dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych co dla potrzeb poniższej opinii nie jest konieczne.

Grunty należące do warstw IIA i IIC zaliczono do grupy B (symbol konsolidacji) zgodnie z wymogami normy PN-81/B - 03020. Grunty należące do warstwy IIIA zaliczono do grupy B/C a grunty należące do warstw IVA i IVB do grupy B.

Wodę gruntową stwierdzono w jednym otworze (otwór nr 19) w postaci sączeń w warstwie glin piaszczystych głębokości 3,5 metra. Wiercenia wykonywano w okresie o poziomach wód gruntowych niższych od średnich.

Należy się liczyć z możliwością pojawienia się wód gruntowych w postaci sączeń w warstwie gruntów spoistych w mniej korzystnych okresach atmosferycznych.

Lokalizacje wykonanych otworów badawczych przedstawiamy na projektach zagospodarowania terenu (mapach syt.-wys.)

Wnioski

1. W badanym podłożu pod warstwą nasypów i gleby występują osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych. Lokalnie nad glinami zalegają deluwialne gliny i zastoiskowe gliny pylaste zwięzłe. 

2. Warunki gruntowo-wodne występujące na badanym terenie należy uznać za proste (tab. Nr 1 – PN-B-02479). Gruntami posiadającymi korzystne parametry geotechniczne są grunty należące do wszystkich wydzielonych warstw z wyjątkiem warstwy IA. Są to grunty słabonośne. W przypadku stwierdzenia ich obecności poniżej poziomu posadowienia kolektora sanitarnego należy je usunąć i zastąpić odpowiednio zagęszczoną pospółką.

3. Warunki wodne są korzystne. Wodę gruntową stwierdzono wyłącznie w postaci sączeń w warstwie glin piaszczystych na głębokości 3,5 metra. Należy się jednak liczyć z możliwością pojawienia się wód gruntowych w warstwie gruntów spoistych w mniej korzystnych okresach atmosferycznych.

4. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pełnia lata z uwagi na niskie poziomy wód gruntowych.

5. Głębokość przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi 1,0 metra zgodnie z normą PN-81/B-03020.

6. Biorąc pod uwagę rangę obiektu i przewidywaną budowę geologiczną projektowany obiekt należy zaliczyć do I-ej kategorii geotechnicznej posadowienia (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. 2012 r., poz. 463).

[image: image5.png]el
(H+do/BdINu

S

& 7
(H+HPAINY.
OL'GYlL

4]

(ox+BdINu

o.
o

el
| Gwpanw
o qw (oxspdiNu_°!_|
€T yrl

ol

°l
_sHPdINY__
vieyl

¢l

'
I
I
1
i
!
o

1860

o
S5 ) T S — 1) R

€z 2yl €5'LhL
L 9

20yl

4






[image: image2.jpg]Oznaczenia do profili i przekrojow.

s ~ T~

Pr-: ' ~

% Nasyp budowlany Po

'H & 7 & Grunt prochniczy ,’/,’,
" Glina piaszczysta .
G Glina e

- Glina piaszczysta zwigzla

. Glina pylasta zwiezia

Glina pylasta

Glina piaszczysta + zwir
]

It piaszczysty

It pylasty

It zaweglony

Pyt

Pyt piaszczysty

Namut

Namut gliniasty

Mutek

Mutek zaweglony
Gytia

Kreda jezioma
Torf

' Wegiel brunatny

Wegiel brunatny zapiaszczony

Piasek drobny

Piasek Sredni

Pr 25 Piasek gruby

- Piasek zagliniony
Piasek gruby ze zwirem

Piasek $redni z kam

Nasyp T

Glina piaszczysta+zwirkam. ~ . =«

Glina zwigzla et

skala 1 :

Pi otw. 1 numer
WSy 1558 © rzgdna O™
Piasek gliniasty
Piasek prochniczy ustalny
Pospdlka Poziom wody

- nawiercony
Pospoika gliniasta
Zwir
Zwir gliniasty  gymbole dodatkowe:
Zwir drobny + - domieszki innego gruntu
Zwir z kam.

|/ - drobne przewarstwienia

Otoczaki i glazy | - grunty na granicy stanow

Zwietrzelina T -saczenia
Stan gruntu
. mato wigotny | mw
wvalgotny w
wilgotnos¢
nawodniony l L
I3 zvary ; zw
O  powary xPZW
I m;;;amm | iﬂA
konsystencja ,
©  plastyezny e
© migkkoplastyczny | mpl
< phony p
o luzny ' In
zageszczenie (7) srednio nwmﬁ szg
{) zageszczony 9
pionowa 200
pozioma 2000




[image: image3.png]TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe
Holocen _ Piaski drobne humusowe Gleba (humus)

Gliny . Grunty deluwialne

PLEJSTOCEN Gliny pylaste zwigzte
Zlodowacenie

pétnocnopolskie * ¥

faza pomorska Gliny piaszczyste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

) stan
wilgotnoéé gestosé j kat tarcia -
naturalna Wn | objetosciowa p | Cu(n) | wewnet. ®(n) g typ gruntu rodzaj gruntu
[%] [tem~]

Grunty stabonosne nN(PdH+c) PdH

I N I R
I O R ) Y
1 O R ) N
1 R ) e
N N R ) I
I O e R

Zat.3

Nr
warstw

1. * WILGOTNE / MOKRE
2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/8-03020

drinz. Antitej Bortg Zewicz

upr. geol. nr 071220
certyfikat Polskiego Komitetu
Geotechniki nr 0021





[image: image4]
Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący

1.3.1. 
Wykop liniowy wąskoprzestrzenny pod kanały grawitacyjne 
Roboty obejmują wykopy szalowane wypraskami stalowymi lub rozporową ścianką szczelną. 

Wykopy w miejscach występowania wody gruntowej należy odwodnić za pomocą igłofiltrów zgodnie z ST-01.02. „Roboty odwodnieniowe”.

Przed robotami montażowymi na dnie wykopu należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową (za wyjątkiem przewodów ciśnieniowych z rur PE-RC), przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o oraz uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur.

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać zagęszczoną obsypkę ochronną kanałów (za wyjątkiem przewodów ciśnieniowych z rur PE-RC) oraz zasypanie wykopu gruntem dowiezionym pod nawierzchnię utwardzoną lub zasypanie wykopu gruntem rodzimym w pozostałych przypadkach.

1.3.3. 
Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

Roboty ziemne obejmują:

· Transport nadmiaru gruntu na odległość zgodną z indywidualnym rozeznaniem Wykonawcy, na składowisko odpadów lub miejsce wskazane przez Inspektora.

1.3.4. 
Dowóz  gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych i zasypki wykopu

Roboty ziemne obejmują:

· Transport zakupionego gruntu z wyrobiska według Wykonawcy z zastrzeżeniem wymogów opisanych w ST-00.00. SPECYFIKACJA OGÓLNA.

2. MATERIAŁY

· grunt piaszczysty i żwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, obsypek i wymianę gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych (żwiry i pospółki, grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5).

3. SPRZĘT

· koparka

· spycharka

· niwelator

· walce

· ubijaki

· płyty i walce wibracyjne
· samochody ciężarowe

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.


Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

b. Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem – na odległość wg. indywidualnego rozeznania Wykonawcy,

c. Zakup i dowóz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodów 
i wymiany gruntu,

d. Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie), 

e. Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie), 

f. Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, gruntem piaszczystym i żwirowym zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, obsypek i wymianę gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych (żwiry i pospółki, grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5) lub gruntem rodzimym – piaszczystym bez gruzu i większych części stałych ( < 20 mm), dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość wykopu powinna dostosowana do średnicy przewodu.

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.


Projektowaną oś kanałów i przewodów oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. 

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi. 

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów sąsiednich. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

2. Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z ST-01.02.


3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-99/B-06050, PN-B/10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych oraz zgodnie z pkt. 1.3.2. wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych o nachyleniu 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie kanałowej, w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń. Umacnianie ścian wykopu należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do miejsca składowania. 
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m. 
Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.


4. Przygotowanie podłoża
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

· nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm

· materiał nie może być zmrożony

· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami zarządców dróg, nie mniej niż 0,95. 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanałów przeprowadza się w trzech etapach:

· etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach,

· etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

· etap III – zasypka wykopu gruntem dowiezionym lub rodzimym (przy wielkości ziaren do 20 mm) dopuszczonym przez Inspektora, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu.

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię zgodnie z wytycznymi zarządców dróg na całej długości trasy kanałów i przewodów, zgodnie z ST-02.03.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru


Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:

· zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

· określenie gruntu i jego uwarstwienia,

· określenie stanu terenu,

· ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

· sprawdzenie metod wykonania wykopów,

· badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

· badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

· badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

· badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i zasypanego z odpowiednim zagęszczeniem z dokładnością do 1,0 m3 oraz m3 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1,0 m3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w TS-00.00.

8.2. Warunki szczegółowe

8.2.1.
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

· wykopy, przekopy,

· przygotowanie podłoża,

· zasypanie zagęszczenia wykopu.

8.2.2.
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

8.2.3.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności


Płatności dokonywane będą na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.


Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.


Cena obejmuje odpowiednio:

· wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,

· wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,

· umocnienie ścian wykopów,

· utrzymanie wykopów w stanie suchym (wg ST-01.02.),

· usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, na odległość do 2 km,

· przewozy, złożenie ziemi,

· koszty zakupu ziemi,

· plantowanie dna wykopu,

· pryzmowanie odkładu

· zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z uzgodnionego z Inspektorem źródła,

· badania materiału,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów

· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe

· PN/B/10736

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo”.

[image: image1.jpg]Zawartos¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

< Zawartos$¢ frakeji [%)]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol RIG) Si (fr) Sa (f) Gr (i)
1 [Zwir Gr do3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50

(pospéika)
Piasek drobny 2
4 |Piasek sredni M Sa do3 0-15 85-100 [ 0-20
Piasek gruby (3]
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do3 15-40 | 0-20 | 40-85
g clGr
(pospolka ilasta)
Z'\\ur pylasto- ]
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 |Pissek pylasty ze grsiSa |03 | 1s-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
§ | Agchy SiS8 | 403 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
s rSi
g |Lwirilasty g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ‘
siGr
- weldi | w17 | nm 20-60
ol ]()3);::2‘8 sasiCl
5 8-31 25-65 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 [pyl ilasty cISi 8-20 65-90 0-20
13 |it Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 20-40 30-40 20-40
15 | Symbole dla 20-40 20-40 30-40

zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or




