[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

	Pieczęć firmowa Wykonawcy


Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………………..

Adres*:………………………………………………………….

Tel*:…………………………………………………………….

REGON*: ……………………………………………………...

NIP*: …………………………………………………………..

Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………………………….

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 

Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu

al. Niepodległości 4A,

11-300 Biskupiec

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkóły podstawowej i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec”. 
oferuję(emy) wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę:
	L.p.
	Nazwa
	Parametry/opis przez równoważne i minimalne parametry Zamawiający rozumie:
	Miejsce dostwy/ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto    (4x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Palnik
	płomień prosty, zapłon elektryczny, wysoka temperatura pracy, pojemność zbiornika min. 45g, czas pracy min. 60 min 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.
	 
	 

	2
	Gaz do palnika
	Gaz do w/w palnika, min. 250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 szt.
	szt.
	 
	 

	3
	Probówki zwykłe
	Szklana,  z jednej strony zamknięta okrągłym dnem, 16x160 mm długości
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 120 szt.
	szt.
	 
	 

	4
	Pojemnik na preparaty
	Pojemnik drewniany. Wewnątrz pojemnika znajdują się gniazda do wstawienia 31 preparatów,  
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 szt.
	szt.
	 
	 

	5
	Statyw do probówek
	Statyw do probówek 2-rzędowy, o średnicy 16 mm i wysokości 160 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym barwy białej. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	6
	Szczypce (uchwyt) do probówek
	Wykonany z drewna liściastego umożliwia bezpieczne trzymanie probówek i innych lekkich naczyń w czasie ogrzewania w płomieniu gazowym, długość 180mm, zastosowanie dla probówek o max. średnicy 25mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	7
	Szkiełko zegarowe
	Okrągłe, wklęsłe szkiełko o średnicy 60 mm do obserwacji substancji sypkich, cieczy, reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych (np. krystalizacji).
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.
	 
	 

	8
	Zlewka
	Szklana, przezroczysta, z podziałką, z wylewem, pojemność 150 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	9
	Cylinder miarowy
	Szklany, przezroczysty, z podziałką, pojemność min. 25ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.
	 
	 

	10
	Pipety miarowe plastikowe
	Wykonana z tworzywa sztucznego, pojemność min. 3 ml, skala co 0,5ml 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 szt.
	szt.
	 
	 

	11
	Korki do probówek
	Wykonane z tworzywa sztucznego, do probówek o średnicy 16 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 szt.
	szt.
	 
	 

	12
	Rękawiczki 
	Białe lateksowe rozmiar M
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 par
	para
	 
	 

	13
	Kolba Erlenmayera 
	Kolba stożkowa min. 50 ml, wąskoszyjna szkło borokrzemowe, kolba ze skalą
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	14
	Papierki wskaźnikowe
	Do szybkiego i dokładnego pomiaru farbowanych, mętnych i przezroczystych roztworów wodnych. Plastikowy pojemnik ze skalą kolorów. W rolce 5 m długości i 7 mm szerokości każda.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 22 opakowania 
Gimnazjum w Czerwonce - 1 opakowanie
	opakowanie
	 
	 


	15
	Okulary ochronne
	Mocowane na gumkę, tworzywo poliwęglan, nieparujące odporne na zarysowania 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 27 szt
	szt.
	 
	 

	16
	Kołek - statyw do uchwytu na probówki
	Wykonany z drewna liściastego umożliwia bezpieczne trzymanie uchwytu do probówek. Zawiera 6 otworów.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.
	 
	 

	17
	Lejek
	Wykonany z polipropylenu, średnica 100 mm, średnica nóżki 09 mm, wysokość nóżki 84 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	18
	Sączki jakościowe
	Średnica 110 mm gramatura: 80,0± 4,0g/m2, czas sączenia 140s, grubość 180±2,0 µm, zawartość po spopieleniu 0,13%, pH 6,0-8,0, wilgoć 7%
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 300 szt
	szt.
	 
	 

	19
	Bagietka 
	Szklana, średnica 5/6 mm, długość 300 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	20
	Płytka do analiz i reakcji kroplowych
	Płytka porcelanowa z sześcioma wgłębieniami, 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	21
	Waga 
	Elektroniczna, max 100 g, podz. 0,05 g (50 mg)
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	22
	Palnik
	Ze szkła wapniowo-sodowego, z metalową obsadką knota i szlifowanym kapturkiem. Pojemność min. 100 ml, wysokość min. 100 mm, średnica min. 80 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	23
	Chlorek żelazowy (chlorek żelaza III)
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	24
	Rodanek potasu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	25
	Siarczan niklawy
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	26
	Siarczan miedziowy
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	27
	Odczynnik Czugajewa
	1 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	28
	Amonika 15 %
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	29
	Izoproponol
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	30
	Kwas solny 20 %
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	31
	Kwas siarkowy 1,5 mol/l  
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	32
	Chlorek wapnia
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	33
	Szkło wodne
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	34
	Chlorek kobaltawy
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	35
	Woda utleniona
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	36
	Nadmanganian potasu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	37
	Siarczyn sodu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	38
	Fenoloftaleina 
	1g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	39
	Zasada sodowa
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	40
	Tiosiarczan sodu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	41
	Gliceryna
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	42
	Żelazicyjanek potasu K3[Fe(CN)6] 
	2g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	43
	Płyn Lugola (jod + jodek potasu)
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	44
	Glukoza
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	45
	Magnez metalu
	10 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	46
	Luminol
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	47
	Żelazocyjanek potasu K4[Fe(CN)6] 
	2 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	48
	Aceton
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	49
	Siarczan cerowy
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	50
	Kwas malonowy
	3 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	51
	Bromian potasu
	3 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	52
	Fenantrolina wsk.
	0,5 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	53
	Siarczan żelazawy (siarczan żelaza II)
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	54
	Azotan srebra
	1 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	55
	Kwas cytrynowy
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	56
	Węglan sodu
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.
	 
	 

	57
	Walizka do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb
	Szczegółowa Instrukcja zawierająca nie tylko opis metodyki przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych wskazówek dzięki którym unikniesz błędów popełnianych przy tego typu analizach chemicznych. wody i ph gleby -reżimy czystości, temperaturowe czasowe itp. parametry decydujące o precyzji uzyskanych wyników. - Notatnik - Płyn Helliga - Strzykawka 5 ml - Strzykawka 10 ml - Bibuły osuszające - Lupa powiększająca - Probówka okrągło denna - Stojak plastikowy do probówek - Łyżeczka do poboru próbek gleby - Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga - Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich - Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami - Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. - 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników - Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody. Wymiary gabarytowe złożonej walizki: 33 cm x 22 cm x 8 cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.
	 
	 

	58
	Zestaw butelek z wkraplaczami
	Czworokątna butelka szklana (przezroczyste lub brązowe szkło) o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z korkiem. Wygodna do przenoszenia niewielkich ilości płynów (próbek z terenu lub odczynników w teren).
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 zestawów
	zestaw
	 
	 

	59
	Podkładki na ławki
	Podkładka wykonana z tworzywa sztucznego, o wymiarach 130 x 50 cm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 szt.
	szt.
	 
	 

	60
	Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych
	Składa się z 5 płytek o sześciu wgłębieniach. Może być wykorzystywany do doświadczeń uczniowskich na wszystkich etapach edukacyjnych. Używanie do eksperymentów małych ilości odczynników.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 zestawów
	zestaw
	 
	 

	61
	Zestaw zlewek
	W skład zestawu wchodzą cztery zlewki o różnej pojemności: 250, 200, 100 i 50 cm3. Zlewki szklane przezroczyste, z podziałką, z wylewem.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 zestawów
	zestaw
	 
	 

	62
	Podstawa do statywu z prętem w kształcie litery H
	Żeliwna podstawa statywu w kształcie litery H, wymiar 200x200 mm, pręt 10x600 mm
materiał: żeliwo polerowane i malowane proszkowo 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	63
	Uchwyt do lejków
	Uchwyt do lejków od 75mm do 150mm, dodatkowo płytka do lejków od 25mm do 75mm. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	64
	Łapa uniwersalna 
	Łapa uniwersalna. Półokrągłe końce pokryte gumą zapobiegają uszkodzeniu szkła oraz wysunięciu się przedmiotu z uchwytu łapy. Całość pokryta chromem. Rozchył 40, długość 255.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	65
	Łączniki do elementów statywu
	Łącznik elementów statywu do pręta 4-12 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	66
	Łapa do kolby
	Łapa wykonana ze stali chromowanej długość 260 mm, rozstaw szczęk 12-40 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	67
	Fartuch
	Biały laboratoryjny. Długi rękaw, zapinany na guziki, 2 duże kieszenie, 100% bawełna - rozmiar S
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.
	 
	 

	68
	Fartuch
	Biały laboratoryjny. Długi rękaw, zapinany na guziki, 2 duże kieszenie, 100% bawełna - rozmiar M
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt. Gimnazjum w Czerwonce - 6 szt.
	szt.
	 
	 

	69
	Fartuch
	Biały laboratoryjny. Długi rękaw, zapinany na guziki, 2 duże kieszenie, 100% bawełna - rozmiar L
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.
	 
	 

	70
	Rękawice
	Białe lateksowe, rozmiar S - pudełko 100sztuk
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt. Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	71
	Rękawice
	Białe lateksowe, rozmiar M - pudełko 100sztuk
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt. Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	72
	Rękawice
	Białe lateksowe, rozmiar L - pudełko 100sztuk
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt.
	szt.
	 
	 

	73
	Glukoza
	700 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	74
	Siarczan(VI) miedzi pięciowodny
	500 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.
	 
	 

	75
	Wodorotlenek sodu
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.
	 
	 

	76
	Wodorotlenek wapnia
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.
	 
	 

	77
	Kwas solny 
	250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt.
	szt.
	 
	 

	78
	Fenoloftaleina 
	5g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	79
	Fenoloftaleina roztwór 2%
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	80
	Indygokarmi
	10 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.
	 
	 

	81
	Wodorowęglan sodu
	250 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	82
	Magnez wióry
	500 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.
	 
	 

	83
	Soda oczyszczona spożywcza
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 30 szt Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	84
	Ocet 10%
	0,5 l
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 szt Gimnazjum w Czerwonce - 2 szt
	szt.
	 
	 

	85
	Azotan srebra 
	5 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.
	 
	 

	86
	Manganian potasu
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	87
	Perhydrol 30%
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.
	 
	 

	88
	Jodek potasu
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.
	 
	 

	89
	Aceton
	250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt
	szt.
	 
	 

	90
	Gliceryna
	250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt
	szt.
	 
	 

	91
	Gips sztukatorski
	1 kg
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.
	 
	 

	92
	Kwas stearynowy
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt
	szt.
	 
	 

	93
	Dwuchromian amonu
	250 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.
	 
	 

	94
	Płyn do mycia naczyń
	1 l
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	95
	Świeczki zapachowe t- light
	Paczka 6 świeczek
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.
	 
	 

	96
	Zestaw preparacyjny
	Zestaw narzędzi preparacyjnych wykonanych ze stali chirurgicznej. Stosowany do przygotowania preparatów biologicznych. Komplet zawiera następujące narzędzia: pęsetę prostą, igłę preparacyjną prostą, igłę preparacyjną zakrzywioną lancet, pipetę oraz probówkę do pobierania preparatów wodnych. Zestaw zapakowany w piórnik
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 8 szt.
	szt.
	 
	 

	97
	Pamięć przenośna USB
	Pamięć przenośna o pojemności 8 GB. Szybkość zapisu min. 11 Mb/s, szybkość odczytu min. 19 Mb/s.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 61 szt.
	szt.
	 
	 

	98
	Łamigłówka edukacyjna Hearts
	Pudełko zawiera: 9 elementów w tym 7 elementów oznakowanych z obu stron serduszkami, planszę, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	99
	Łamigłówki zapałczane
	Pudełko zawiera: 50 kart z zagadkami, pudełko niepalnych zapałek. Wymiary pudełka 120 x 165 x 55 mm. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	100
	Łamigłówka Brainstorm seria Hey!
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, instrukcje. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	101
	Łamigłówka Brainstorm Tangram
	Pudełko zawiera:  siedem drewnianych części (2 duże trójkąty, 1 średni trójkąt, 2 małe trójkąty, 1 kwadrat, 1 równoległobok), instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt

	szt.
	 
	 

	102
	Łamigłówka Dilemma
	Łamigłówka składa się z siedmiu specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, z których można ułożyć 101 figur. Pudełko zawiera 7 klocków, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	103
	Łamigłówka Fifteen Game
	Pudełko zawiera: 16 drewnianych elementów, drewnianą podstawkę, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	104
	Łamigłówki Checkered 8
	Pudełko zawiera: 8 elementów, które można ułożyć na ponad 60 sposobów, instrukcja.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	105
	Łamigłówki Checkered 9
	Pudełko zawiera: 9 elementów, które można ułożyć na ponad 60 sposobów, instrukcja. Klocki są dwustronne. Rozkład białych, czerwonych i czarnych modułów na rewersie stanowi lustrzane odbicie z awersu.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	106
	Łamigłówka CrissCross
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych elementów o specyficznych kształtach, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	107
	Łamigłówka Enigma
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych klocków, jedno drewniane pudełko, instrukcje. Wymiary pudełka 95x95x25 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	108
	Łamigłówka ETO
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, z których można ułożyć 130 figur, instrukcje. Wymiary pudełka 125x105x20 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	109
	Łamigłówka Euklid
	Pudełko zawiera: 8 fantazyjnych elementówn, które pozwalają na ułożenie olbrzymiej ilości form geometrycznych. Możesz dowolnie konfigurować znalezione w pudełku nietypowe trójkąty, czworokąty, pięciokąty i sześciokąty, instrukcja. Wymiary pudełka: 120x120x20 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	110
	Łamigłówka seria F
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 155x90x20 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	111
	Łamigłówka seria Fan
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 110x130x20 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	112
	Łamigłówka seria Gem
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 125x105x20 mm. Z klocków można ułożyć 101 figur.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	113
	Łamigłówki Gordian
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 110x110x110 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	114
	Łamigłówka Haczyk
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 70x70x70 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	115
	Łamigłówka Kobe
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 100x130x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	116
	Łamigłówka Link
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 90x150x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	117
	Łamigłówka Longram
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 90x150x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	118
	Łamigłówka Luna
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 150x150x20 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	119
	Łamigłówka Pi Cube
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych klocków, instrukcje. Sześć elementów różniących się kształtem, a na każdym z nich wyrysowane czarno-białe pola. Korzystając ze wszystkich części postaraj się zbudować sześcienną kostkę.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	120
	Łamigłówka Rox
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 120x120x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	121
	Łamigłówka Sigma Cube
	Pudełko zawiera: 9 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 80x80x80 mm Na każdym z klocków znajdują się pola z czarnymi punktami. Korzystając ze wszystkich części można zbudować sześcienną kostkę. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	122
	Łamigłówka Skiper
	Skiper to łamigłówka, której celem jest połączenie kulek na jednej pętelce. Wymiary pudełka: 90x65x30 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	123
	Łamigłówka Szkatułka
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 155x70x30 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	124
	Łamigłówka seria T
	Pudełko zawiera: 4 drewniane klocki, instrukcje. Wymiary pudełka: 120x20x20 mm. Seria T składa się z czterech specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, które można ułożyć na ponad 50 różnych sposobów.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	125
	Łamigłówka Tratwa
	Pudełko zawiera 8 drewnianych klocków. Wymiary pudełka: 80x80x35 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	126
	Łamigłówka Sudoku
	Pudełko zawiera: drewniane elementy z cyframi, podstawkę, instrukcje. Celem łamigłówki jest wypełnienie diagramu składającego się z 81 pól (9x9) w taki sposób, by w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3x3 (tzw. podkwadratów) znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9. Cyfry należy ustawiać tylko w tych miejscach, co do których jesteśmy pewni, że dana cyfra powinna się tam znaleźć.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	127
	Tangram
	Pudełko zawiera: 7 klocków, instrukcje. Wymiar pudełka: 183 x 111 x 36 mm. Tangram to kwadrat podzielony na 7 części: 2 duże trójkąty, 2 średnie trójkąty, 2 małe trójkąty, 1 kwadrat, 1 równoległobok.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 36 szt.
	szt.
	 
	 

	128
	WickedWire: Fish
	Wicked Wire: Fish to układanka druciana. Poziom bardzo trudny.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	129
	WickedWire: Mosquito
	WickedWire Mosquito to układanka druciana. Poziom trudny.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	130
	Wieża z Hanoi
	5 poziomów trudności - 135 kombinacji do rozwiązani. Należy ułóż dyski od największego do najmniejszego na jednej z wież tak, by powstał stożek. Twoim zadaniem jest przełożenie wszystkich krążków w identycznym układzie na jedną z dwu pustych wież. Przy tym możesz przenosić elementy wyłącznie pojedynczo. Nie wolno dopuścić, aby w trakcie gry większy dysk spoczął na mniejszym.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	131
	Zagadka Manualna: Choinka
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	132
	Zagadka Manualna: Krzyżyk
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 4,6cm x 17,2cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	133
	Zagadka manualna: Piętrowe serce
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 12,0cm x 19,5cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	134
	Zagadka manualna: Podkówki
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	135
	Zagadka manualna: Serce
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 10,4cm x 12,2cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	136
	Zagadka manualna: Ufoludek
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 8,7cm x 11,5cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	137
	Zagadka manualna: Ważka
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 9,8cm x 21,8cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.
	 
	 

	138
	Kalkulator 
	Zestaw 10 kalkulatorów. Kalkulator 10 pozycyjny, podwójnie zasilany, metalowa obudowa, obliczanie % i pierwiastków, wymiary: 102x61x8mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw
	 
	 

	139
	Zestaw geometryczny
	Zestaw geometryczny dla ucznia. Zawartość zestawu cyrkiel, ołówek, gumka, komplet linijek, rysiki. Zestaw zapakowany w dwupoziomowe przezroczyste pudełko. 
Rozmiar opakowania 8,5x16,5x3 cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 40 zestawów
	zestaw
	 
	 

	140
	Przewody połączeniowe ze złączem magnetycznym
	Zestaw zawiera 10 przewodów do połączeń elektrycznych, każdy o długości 30 cm. Bardzo łatwe i wygodne łączenia, ponieważ przewody posiadają magnetyczne końcówki, dlatego są uniwersalne i pasują do wszystkich połączeń. Można też je łączyć z innymi przewodami jak np: bananowe czy krokodylkowe. Całe przewody są izolowane, dzięki czemu są bezpieczne w użyciu.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 zestawy
	zestaw
	 
	 

	141
	Amperomierz szkolny elektroniczny 0-10A
	Elektroniczny amperomierz szkolny. Zakres pracy: 0-10A
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	142
	Woltomierz szkolny elektroniczny DC 0-20V
	Elektroniczny voltomierz szkolny .Zakres pracy: 0-20V
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	143
	Magnesy neodymowe
	W zestawie komplet 4 sztuk. średnica 20mm- wysokość:10mm. Bardzo dobrej jakości magnesy N27- neodymowe.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw
	 
	 

	144
	Elektroskop z kulą 
	Elektroskop z kulą jest prostym przyrządem do przedstawienia sił elektrostatycznych. Przy pomocy prostych prętów, wykonanych z różnych materiałów, takich jak pleksiglas, PCW lub szkło, a także kawałków wełny lub jedwabiu można naładować jedną z kul elektroskopu. Po naładowaniu kule mają różne ładunki i się odpychają. Rozmiar: 11 x 13 x 26 cm – Waga: ok. 100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	145
	Pałeczki elektrostatyczne 
	Pręty służą do doświadczeń z elektrostatyki. Można dzięki nim wytworzyć ładunki elektryczne. Pałeczka grafitowa i akrylowa. Dł. 30 cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.
	 
	 

	146
	Zderzenie elastyczne i nieelastyczne – model demonstracyjny
	Pochylnia aluminiowa z dołączonym zestawem śrub i nakrętek, Stalowe kulki, 13 mm, Szklane kulki, 13 mm, Drewniana kulka, 25 mm, nawiercona, Sznurek pionu z obciążnikiem. Badane prawa: zachowanie energii przy zderzeniach sprężystych, zachowanie pędu przy zderzeniach sprężystych, zachowanie pędu i strata energii przy zderzeniu niesprężystym i doskonale niesprężystym. Długość toru: 28,5 cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	147
	Przewody do piętrowego dołączania
	W skład zestawu wchodzą 2 przewody z wtykami bananowymi (4mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. Długość: 50cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 zestawy
	zestaw
	 
	 

	148
	Przewody ze złączami krokodylkowymi 
	Zestaw 10 przewodów, po 2 w kolorach: czerwonym, czarnym, zielonym, żółtym, białym. Złącza: izolowane krokodylki. Wzmocniona wersja. Długość: 45cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw
	 
	 

	149
	Podstawowe obwody elektryczne 
	Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu są zamocowane na przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. W zestawie 6 płytek, (3 żarówki) i podstawki, brzęczyk, włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki baterii, druty, 3 baterie R14
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw
	 
	 

	150
	Aceton
	0,5 l
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	151
	Sączki filtracyjne ilościowe
	Sączki bezpopiołowe, produkowane są ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego. Średnica 110 mm. Opakowanie 100 szt.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	152
	Jodyna
	Roztwór na skórę 3 %, 20 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	153
	Kwas borny
	100 g płynu
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	154
	Nadmanganian potasu
	5 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	155
	Woda utleniona
	100 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	156
	Gliceryna
	płyn 60 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	157
	Lapis - azotan srebra
	Opakowanie 10 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	158
	Wkraplacz
	Wkraplacz medyczny, szklany, średni - rozmiar 
11.6cm x 18.6cm
	Gimnazjum w Czerwonce - 5 szt
	szt.
	 
	 

	159
	Amoniak - wodorowęglan amonu
	Opakowanie 30 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	160
	Olej spożywczy
	0,5 l
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	161
	Cukier
	1 kg
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	162
	Skrobia ziemniaczana - mąka
	0,5 kg
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	163
	Saletra potasowa
	20 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	164
	Sól kuchenna
	1 kg
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	165
	Kwasek cytrynowy
	20 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 2 szt
	szt.
	 
	 

	166
	Fenyloftaleina
	200 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	167
	Oranż metylowy
	10 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	168
	Siarczan VI miedzi II
	100 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	169
	Kwas solny
	50 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	170
	Modele chemiczne kulkowe
	 116 kolorowych kulek z występami symbolizującymi 14 rodzajów atomów o zróżnicowanych promieniach proporcjonalnych do promieni kowalencyjnych atomów.
Występy symbolizują najczęstszą wiązalność, a ich ułożenie jest zgodne z geometrią typowych dla danego pierwiastka cząsteczek. 60 niełamliwych łączników zapewniających stabilność modelu, kolorowa wkładka zawierająca szczegółowy opis zestawu oraz propozycje wykorzystania modeli, przykłady zadań do wykonania z zastosowaniem modeli atomów. Całość zapakowana w pudełko.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	171
	Gruszka do pipet
	Gruszka do 100 ml o śr do 9mm.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	172
	Plastelina
	Plastelina szkolna, 12 kolorów.
	Gimnazjum w Czerwonce - 3 szt
	szt.
	 
	 

	173
	PenDrive
	Pamięć przenośna o pojemności 2 GB. Szybkość zapisu min. 11 Mb/s, szybkość odczytu min. 19 Mb/s.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.
	 
	 

	174
	Ręczniki papierowe
	Białe klasyczne kuchenne ręczniki papierowe. Chłonne, miękkie, 2-warstwowe. 1 opakowanie 4 szt.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 opakowanie
	opakowanie
	 
	 


	175
	Mydło w płynie
	Zapachowe mydło w płynie z dozownikiem, 300 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	176
	Świeca
	Wykonana z parafiny, biała, wymiary: 180x 20 mm
	Gimnazjum w Czerwonce - 2 szt.
	szt.
	 
	 

	177
	Balony
	Balony kolorowe. Wielkość balona 30 cm
	Gimnazjum w Czerwonce - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	178
	Patyczki kosmetyczne
	Opakowanie 200 szt. Na końcówkach patyczka znajduje się odpowiednia i bardzo dobrze przymocowana warstwa bawełny.
	Gimnazjum w Czerwonce - 10 szt.
	szt.
	 
	 

	179
	Zmywaki kuchenne
	Komplet 5 szt. gąbek, wymiary 10 x 7 x 3 cm.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 opakowanie
	opakowanie
	 
	 

	180
	Folia aluminiowa
	 Rolka, długości: 10 m
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.
	 
	 

	181
	Zestaw geometryczny
	10 elementów w metalowym pudełku zawierający: cyrkiel na grafity, cyrkiel z uniwersalnym uchwytem, linijkę o długości 15 cm, 2 ekierki (60°, 45°), kątomierz 180°, gumkę, ołówek klasyczny do cyrkla, grafity do cyrkla i temperówkę
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce - 36 szt.
	szt.
	 
	 

	182
	Kalkulator
	Biurowy 12 pozycyjny z funkcją pierwiastka, obudowa i klawisze wykonane z tworzywa sztucznego, wymiary 148x96x34 mm, 2 typy zasilania bateryjne i słoneczne; ew. z funkcją cofania (korekty)
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce - 36 szt.
	szt.
	 
	 

	183
	Pentomino
	Pentomino to 12 elementów i tysiące kombinacji, w jakie można je zestawić. Każdy z klocków stanowi połączenie 5 identycznych kwadratów w taki sposób, by co najmniej jeden bok danego kwadratu przylegał w całości do boku sąsiedniego kwadratu. Pudełko zawiera: podstawka, 12 elementów, instrukcja. Wymiary pudełka: 185x135x35 mm
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 36 szt
	szt
	 
	 

	184
	Klepsydry
	Klepsydry: 1-minutowa i 2- minutowa, komplet 2 sztuki.
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce - 36 kpl.
	komplet
	 
	 


Łączna wartość brutto -......................................................... zł (słownie zł: ...................................................................................................................................................)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są zgodne z powyższą tabelą.
3. Oświadczamy, że cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym podatek VAT, z uwzględnieniem wszystkich postanowień zawartych w SIWZ. 

4. Oświadczam(y), że jestem(eśmy) związany(i) z niniejszą Ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

5. Nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego postępowania. 

6. Niniejszą Ofertę składam we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

7. Realizację zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom w części dotyczącej
 : ……………………………………………………………………………………..

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od……...do ….….stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

10. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
…………..................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

/ w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców /

Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI szkóły podstawowej i klas I-III gimnazjów. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	L.p.
	Nazwa
	Parametry/opis przez równoważne i minimalne parametry Zamawiający rozumie:
	Miejsce dostawy/ilość
	Jednostka miary

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Palnik
	płomień prosty, zapłon elektryczny, wysoka temperatura pracy, pojemność zbiornika min. 45g, czas pracy min. 60 min 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.

	2
	Gaz do palnika
	Gaz do w/w palnika, min. 250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 szt.
	szt.

	3
	Probówki zwykłe
	Szklana,  z jednej strony zamknięta okrągłym dnem, 16x160 mm długości
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 120 szt.
	szt.

	4
	Pojemnik na preparaty
	Pojemnik drewniany. Wewnątrz pojemnika znajdują się gniazda do wstawienia 31 preparatów,  
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 szt.
	szt.

	5
	Statyw do probówek
	Statyw do probówek 2-rzędowy, o średnicy 16 mm i wysokości 160 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym barwy białej. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	6
	Szczypce (uchwyt) do probówek
	Wykonany z drewna liściastego umożliwia bezpieczne trzymanie probówek i innych lekkich naczyń w czasie ogrzewania w płomieniu gazowym, długość 180mm, zastosowanie dla probówek o max. średnicy 25mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	7
	Szkiełko zegarowe
	Okrągłe, wklęsłe szkiełko o średnicy 60 mm do obserwacji substancji sypkich, cieczy, reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych (np. krystalizacji).
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.

	8
	Zlewka
	Szklana, przezroczysta, z podziałką, z wylewem, pojemność 150 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	9
	Cylinder miarowy
	Szklany, przezroczysty, z podziałką, pojemność min. 25ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.

	10
	Pipety miarowe plastikowe
	Wykonana z tworzywa sztucznego, pojemność min. 3 ml, skala co 0,5ml 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 szt.
	szt.

	11
	Korki do probówek
	Wykonane z tworzywa sztucznego, do probówek o średnicy 16 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 szt.
	szt.

	12
	Rękawiczki 
	Białe lateksowe rozmiar M
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 60 par
	para

	13
	Kolba Erlenmayera 
	Kolba stożkowa min. 50 ml, wąskoszyjna szkło borokrzemowe, kolba ze skalą
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	14
	Papierki wskaźnikowe
	Do szybkiego i dokładnego pomiaru farbowanych, mętnych i przezroczystych roztworów wodnych. Plastikowy pojemnik ze skalą kolorów. W rolce 5 m długości i 7 mm szerokości każda.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 22 opakowania 
Gimnazjum w Czerwonce - 1 opakowanie
	opakowanie

	15
	Okulary ochronne
	Mocowane na gumkę, tworzywo poliwęglan, nieparujące odporne na zarysowania 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 27 szt
	szt.

	16
	Kołek - statyw do uchwytu na probówki
	Wykonany z drewna liściastego umożliwia bezpieczne trzymanie uchwytu do probówek. Zawiera 6 otworów.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.

	17
	Lejek
	Wykonany z polipropylenu, średnica 100 mm, średnica nóżki 09 mm, wysokość nóżki 84 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	18
	Sączki jakościowe
	Średnica 110 mm gramatura: 80,0± 4,0g/m2, czas sączenia 140s, grubość 180±2,0 µm, zawartość po spopieleniu 0,13%, pH 6,0-8,0, wilgoć 7%
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 300 szt
	szt.

	19
	Bagietka 
	Szklana, średnica 5/6 mm, długość 300 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	20
	Płytka do analiz i reakcji kroplowych
	Płytka porcelanowa z sześcioma wgłębieniami, 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	21
	Waga 
	Elektroniczna, max 100 g, podz. 0,05 g (50 mg)
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	22
	Palnik
	Ze szkła wapniowo-sodowego, z metalową obsadką knota i szlifowanym kapturkiem. Pojemność min. 100 ml, wysokość min. 100 mm, średnica min. 80 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	23
	Chlorek żelazowy (chlorek żelaza III)
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	24
	Rodanek potasu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	25
	Siarczan niklawy
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	26
	Siarczan miedziowy
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	27
	Odczynnik Czugajewa
	1 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	28
	Amonika 15 %
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	29
	Izoproponol
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	30
	Kwas solny 20 %
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	31
	Kwas siarkowy 1,5 mol/l  
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	32
	Chlorek wapnia
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	33
	Szkło wodne
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	34
	Chlorek kobaltawy
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	35
	Woda utleniona
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	36
	Nadmanganian potasu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	37
	Siarczyn sodu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	38
	Fenoloftaleina 
	1g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	39
	Zasada sodowa
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	40
	Tiosiarczan sodu
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	41
	Gliceryna
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	42
	Żelazicyjanek potasu K3[Fe(CN)6] 
	2g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	43
	Płyn Lugola (jod + jodek potasu)
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	44
	Glukoza
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	45
	Magnez metalu
	10 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	46
	Luminol
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	47
	Żelazocyjanek potasu K4[Fe(CN)6] 
	2 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	48
	Aceton
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	49
	Siarczan cerowy
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	50
	Kwas malonowy
	3 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	51
	Bromian potasu
	3 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	52
	Fenantrolina wsk.
	0,5 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	53
	Siarczan żelazawy (siarczan żelaza II)
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	54
	Azotan srebra
	1 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	55
	Kwas cytrynowy
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	56
	Węglan sodu
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt
	szt.

	57
	Walizka do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb
	Szczegółowa Instrukcja zawierająca nie tylko opis metodyki przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych wskazówek, dzięki którym unikniesz błędów popełnianych przy tego typu analizach chemicznych. Wody i ph gleby -reżimy czystości, temperaturowe czasowe itp. parametry decydujące o precyzji uzyskanych wyników. - Notatnik - Płyn Helliga - Strzykawka 5 ml - Strzykawka 10 ml - Bibuły osuszające - Lupa powiększająca - Probówka okrągło denna - Stojak plastikowy do probówek - Łyżeczka do poboru próbek gleby - Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga - Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich - Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami - Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. - 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników - Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody. Wymiary gabarytowe złożonej walizki: 33 cm x 22 cm x 8 cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 12 szt.
	szt.

	58
	Zestaw butelek z wkraplaczami
	Czworokątna butelka szklana (przezroczyste lub brązowe szkło) o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z korkiem. Wygodna do przenoszenia niewielkich ilości płynów (próbek z terenu lub odczynników w teren).
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 zestawów
	zestaw

	59
	Podkładki na ławki
	Podkładka wykonana z tworzywa sztucznego, o wymiarach 130 x 50 cm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 szt.
	szt.

	60
	Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych
	Składa się z 5 płytek o sześciu wgłębieniach. Może być wykorzystywany do doświadczeń uczniowskich na wszystkich etapach edukacyjnych. Używanie do eksperymentów małych ilości odczynników.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 zestawów
	zestaw

	61
	Zestaw zlewek
	W skład zestawu wchodzą cztery zlewki o różnej pojemności: 250, 200, 100 i 50 cm3. Zlewki szklane przezroczyste, z podziałką, z wylewem.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 zestawów
	zestaw

	62
	Podstawa do statywu z prętem w kształcie litery H
	Żeliwna podstawa statywu w kształcie litery H, wymiar 200x200 mm, pręt 10x600 mm
materiał: żeliwo polerowane i malowane proszkowo 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.

	63
	Uchwyt do lejków
	Uchwyt do lejków od 75mm do 150mm, dodatkowo płytka do lejków od 25mm do 75mm. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.

	64
	Łapa uniwersalna 
	Łapa uniwersalna. Półokrągłe końce pokryte gumą zapobiegają uszkodzeniu szkła oraz wysunięciu się przedmiotu z uchwytu łapy. Całość pokryta chromem. Rozchył 40, długość 255.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.

	65
	Łączniki do elementów statywu
	Łącznik elementów statywu do pręta 4-12 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.

	66
	Łapa do kolby
	Łapa wykonana ze stali chromowanej długość 260 mm, rozstaw szczęk 12-40 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt.
	szt.

	67
	Fartuch
	Biały laboratoryjny. Długi rękaw, zapinany na guziki, 2 duże kieszenie, 100% bawełna - rozmiar S
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.

	68
	Fartuch
	Biały laboratoryjny. Długi rękaw, zapinany na guziki, 2 duże kieszenie, 100% bawełna - rozmiar M
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt. Gimnazjum w Czerwonce - 6 szt.
	szt.

	69
	Fartuch
	Biały laboratoryjny. Długi rękaw, zapinany na guziki, 2 duże kieszenie, 100% bawełna - rozmiar L
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.

	70
	Rękawice
	Białe lateksowe, rozmiar S - pudełko 100sztuk
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt. Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.

	71
	Rękawice
	Białe lateksowe, rozmiar M - pudełko 100sztuk
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt. Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.

	72
	Rękawice
	Białe lateksowe, rozmiar L - pudełko 100sztuk
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt.
	szt.

	73
	Glukoza
	700 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.

	74
	Siarczan(VI) miedzi pięciowodny
	500 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.

	75
	Wodorotlenek sodu
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.

	76
	Wodorotlenek wapnia
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.

	77
	Kwas solny 
	250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt.
	szt.

	78
	Fenoloftaleina 
	5g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.

	79
	Fenoloftaleina roztwór 2%
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt.
	szt.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	80
	Indygokarmi
	10 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.

	81
	Wodorowęglan sodu
	250 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	82
	Magnez wióry
	500 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.

	83
	Soda oczyszczona spożywcza
	50 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 30 szt Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	84
	Ocet 10%
	0,5 l
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 20 szt Gimnazjum w Czerwonce - 2 szt
	szt.

	85
	Azotan srebra 
	5 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.

	86
	Manganian potasu
	200 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	87
	Perhydrol 30%
	100 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.

	88
	Jodek potasu
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.

	89
	Aceton
	250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt
	szt.

	90
	Gliceryna
	250 ml
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 szt
	szt.

	91
	Gips sztukatorski
	1 kg
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.

	92
	Kwas stearynowy
	100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt
	szt.

	93
	Dwuchromian amonu
	250 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt
	szt.

	94
	Płyn do mycia naczyń
	1 l
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 10 szt Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.

	95
	Świeczki zapachowe t- light
	Paczka 6 świeczek
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 5 szt
	szt.

	96
	Zestaw preparacyjny
	Zestaw narzędzi preparacyjnych wykonanych ze stali chirurgicznej. Stosowany do przygotowania preparatów biologicznych. Komplet zawiera następujące narzędzia: pęsetę prostą, igłę preparacyjną prostą, igłę preparacyjną zakrzywioną lancet, pipetę oraz probówkę do pobierania preparatów wodnych. Zestaw zapakowany w piórnik
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 8 szt.
	szt.

	97
	Pamięć przenośna USB
	Pamięć przenośna o pojemności 8 GB. Szybkość zapisu min. 11 Mb/s, szybkość odczytu min. 19 Mb/s.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 61 szt.
	szt.

	98
	Łamigłówka edukacyjna Hearts
	Pudełko zawiera: 9 elementów w tym 7 elementów oznakowanych z obu stron serduszkami, planszę, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	99
	Łamigłówki zapałczane
	Pudełko zawiera: 50 kart z zagadkami, pudełko niepalnych zapałek. Wymiary pudełka 120 x 165 x 55 mm. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	100
	Łamigłówka Brainstorm seria Hey!
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, instrukcje. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	101
	Łamigłówka Brainstorm Tangram
	Pudełko zawiera:  siedem drewnianych części (2 duże trójkąty, 1 średni trójkąt, 2 małe trójkąty, 1 kwadrat, 1 równoległobok), instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt

	szt.

	102
	Łamigłówka Dilemma
	Łamigłówka składa się z siedmiu specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, z których można ułożyć 101 figur. Pudełko zawiera 7 klocków, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	103
	Łamigłówka Fifteen Game
	Pudełko zawiera: 16 drewnianych elementów, drewnianą podstawkę, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	104
	Łamigłówki Checkered 8
	Pudełko zawiera: 8 elementów, które można ułożyć na ponad 60 sposobów, instrukcja.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	105
	Łamigłówki Checkered 9
	Pudełko zawiera: 9 elementów, które można ułożyć na ponad 60 sposobów, instrukcja. Klocki są dwustronne. Rozkład białych, czerwonych i czarnych modułów na rewersie stanowi lustrzane odbicie z awersu.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	106
	Łamigłówka CrissCross
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych elementów o specyficznych kształtach, instrukcje.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	107
	Łamigłówka Enigma
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych klocków, jedno drewniane pudełko, instrukcje. Wymiary pudełka 95x95x25 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	108
	Łamigłówka ETO
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, z których można ułożyć 130 figur, instrukcje. Wymiary pudełka 125x105x20 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	109
	Łamigłówka Euklid
	Pudełko zawiera: 8 fantazyjnych elementów, które pozwalają na ułożenie olbrzymiej ilości form geometrycznych. Możesz dowolnie konfigurować znalezione w pudełku nietypowe trójkąty, czworokąty, pięciokąty i sześciokąty, instrukcja. Wymiary pudełka: 120x120x20 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	110
	Łamigłówka seria F
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 155x90x20 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	111
	Łamigłówka seria Fan
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 110x130x20 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	112
	Łamigłówka seria Gem
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 125x105x20 mm. Z klocków można ułożyć 101 figur.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	113
	Łamigłówki Gordian
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 110x110x110 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	114
	Łamigłówka Haczyk
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 70x70x70 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	115
	Łamigłówka Kobe
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 100x130x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	116
	Łamigłówka Link
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 90x150x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	117
	Łamigłówka Longram
	Pudełko zawiera: 7 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 90x150x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	118
	Łamigłówka Luna
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 150x150x20 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	119
	Łamigłówka Pi Cube
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych klocków, instrukcje. Sześć elementów różniących się kształtem, a na każdym z nich wyrysowane czarno-białe pola. Korzystając ze wszystkich części postaraj się zbudować sześcienną kostkę.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	120
	Łamigłówka Rox
	Pudełko zawiera: 6 drewnianych elementów, instrukcje. Wymiary pudełka: 120x120x20 mm 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	121
	Łamigłówka Sigma Cube
	Pudełko zawiera: 9 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 80x80x80 mm Na każdym z klocków znajdują się pola z czarnymi punktami. Korzystając ze wszystkich części można zbudować sześcienną kostkę. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	122
	Łamigłówka Skiper
	Skiper to łamigłówka, której celem jest połączenie kulek na jednej pętelce. Wymiary pudełka: 90x65x30 mm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	123
	Łamigłówka Szkatułka
	Pudełko zawiera: 8 drewnianych klocków, instrukcje. Wymiary pudełka: 155x70x30 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	124
	Łamigłówka seria T
	Pudełko zawiera: 4 drewniane klocki, instrukcje. Wymiary pudełka: 120x20x20 mm. Seria T składa się z czterech specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, które można ułożyć na ponad 50 różnych sposobów.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	125
	Łamigłówka Tratwa
	Pudełko zawiera 8 drewnianych klocków. Wymiary pudełka: 80x80x35 mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	126
	Łamigłówka Sudoku
	Pudełko zawiera: drewniane elementy z cyframi, podstawkę, instrukcje. Celem łamigłówki jest wypełnienie diagramu składającego się z 81 pól (9x9) w taki sposób, by w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3x3 (tzw. podkwadratów) znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9. Cyfry należy ustawiać tylko w tych miejscach, co do których jesteśmy pewni, że dana cyfra powinna się tam znaleźć.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	127
	Tangram
	Pudełko zawiera: 7 klocków, instrukcje. Wymiar pudełka: 183 x 111 x 36 mm. Tangram to kwadrat podzielony na 7 części: 2 duże trójkąty, 2 średnie trójkąty, 2 małe trójkąty, 1 kwadrat, 1 równoległobok.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 36 szt
	szt.

	128
	WickedWire: Fish
	Wicked Wire: Fish to układanka druciana. Poziom bardzo trudny.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	129
	WickedWire: Mosquito
	WickedWire Mosquito to układanka druciana. Poziom trudny.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	130
	Wieża z Hanoi
	5 poziomów trudności - 135 kombinacji do rozwiązani. Należy ułóż dyski od największego do najmniejszego na jednej z wież tak, by powstał stożek. Twoim zadaniem jest przełożenie wszystkich krążków w identycznym układzie na jedną z dwu pustych wież. Przy tym możesz przenosić elementy wyłącznie pojedynczo. Nie wolno dopuścić, aby w trakcie gry większy dysk spoczął na mniejszym.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	131
	Zagadka Manualna: Choinka
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	132
	Zagadka Manualna: Krzyżyk
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 4,6cm x 17,2cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	133
	Zagadka manualna: Piętrowe serce
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 12,0cm x 19,5cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	134
	Zagadka manualna: Podkówki
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. 
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	135
	Zagadka manualna: Serce
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 10,4cm x 12,2cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	136
	Zagadka manualna: Ufoludek
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 8,7cm x 11,5cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	137
	Zagadka manualna: Ważka
	Łamigłówka wykonana jest z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 2.5mm. Zapakowana w elegancki, bawełniany woreczek. Rozmiar: 9,8cm x 21,8cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt
	szt.

	138
	Kalkulator 
	Zestaw 10 kalkulatorów. Kalkulator 10 pozycyjny, podwójnie zasilany, metalowa obudowa, obliczanie % i pierwiastków, wymiary: 102x61x8mm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw

	139
	Zestaw geometryczny
	Zestaw geometryczny dla ucznia. Zawartość zestawu cyrkiel, ołówek, gumka, komplet linijek, rysiki. Zestaw zapakowany w dwupoziomowe przezroczyste pudełko. 
Rozmiar opakowania 8,5x16,5x3 cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 40 zestawów
	zestaw

	140
	Przewody połączeniowe ze złączem magnetycznym
	Zestaw zawiera 10 przewodów do połączeń elektrycznych, każdy o długości 30 cm. Bardzo łatwe i wygodne łączenia, ponieważ przewody posiadają magnetyczne końcówki, dlatego są uniwersalne i pasują do wszystkich połączeń. Można też je łączyć z innymi przewodami jak np: bananowe czy krokodylkowe. Całe przewody są izolowane, dzięki czemu są bezpieczne w użyciu.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 zestawy
	zestaw

	141
	Amperomierz szkolny elektroniczny 0-10A
	Elektroniczny amperomierz szkolny. Zakres pracy: 0-10A
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.

	142
	Woltomierz szkolny elektroniczny DC 0-20V
	Elektroniczny voltomierz szkolny. Zakres pracy: 0-20V
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.

	143
	Magnesy neodymowe
	W zestawie komplet 4 sztuk. średnica 20mm- wysokość:10mm. Bardzo dobrej jakości magnesy N27- neodymowe.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw

	144
	Elektroskop z kulą 
	Elektroskop z kulą jest prostym przyrządem do przedstawienia sił elektrostatycznych. Przy pomocy prostych prętów, wykonanych z różnych materiałów, takich jak pleksiglas, PCW lub szkło, a także kawałków wełny lub jedwabiu można naładować jedną z kul elektroskopu. Po naładowaniu kule mają różne ładunki i się odpychają. Rozmiar: 11 x 13 x 26 cm – Waga: ok. 100 g
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.

	145
	Pałeczki elektrostatyczne 
	Pręty służą do doświadczeń z elektrostatyki. Można dzięki nim wytworzyć ładunki elektryczne. Pałeczka grafitowa i akrylowa. Dł. 30 cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 szt.
	szt.

	146
	Zderzenie elastyczne i nieelastyczne – model demonstracyjny
	Pochylnia aluminiowa z dołączonym zestawem śrub i nakrętek, Stalowe kulki, 13 mm, Szklane kulki, 13 mm, Drewniana kulka, 25 mm, nawiercona, Sznurek pionu z obciążnikiem. Badane prawa: zachowanie energii przy zderzeniach sprężystych, zachowanie pędu przy zderzeniach sprężystych, zachowanie pędu i strata energii przy zderzeniu niesprężystym i doskonale niesprężystym. Długość toru: 28,5 cm
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 1 szt.
	szt.

	147
	Przewody do piętrowego dołączania
	 W skład zestawu wchodzą 2 przewody z wtykami bananowymi (4mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. Długość: 50cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 4 zestawy
	zestaw

	148
	Przewody ze złączami krokodylkowymi 
	Zestaw 10 przewodów, po 2 w kolorach: czerwonym, czarnym, zielonym, żółtym, białym. Złącza: izolowane krokodylki. Wzmocniona wersja. Długość: 45cm.
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw

	149
	Podstawowe obwody elektryczne 
	Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu są zamocowane na przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. W zestawie 6 płytek, (3 żarówki) i podstawki, brzęczyk, włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki baterii, druty, 3 baterie R14
	Gimnazjum nr 1 w Biskupcu - 2 zestawy
	zestaw

	150
	Aceton
	0,5 l
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	151
	Sączki filtracyjne ilościowe
	Sączki bezpopiołowe, produkowane są ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego. Średnica 110 mm. Opakowanie 100 szt.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	152
	Jodyna
	Roztwór na skórę 3 %, 20 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	153
	Kwas borny
	100 g płynu
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	154
	Nadmanganian potasu
	5 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	155
	Woda utleniona
	100 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	156
	Gliceryna
	płyn 60 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	157
	Lapis - azotan srebra
	opakowanie 10 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	158
	Wkraplacz
	Wkraplacz medyczny, szklany, średni - rozmiar 
11.6cm x 18.6cm
	Gimnazjum w Czerwonce - 5 szt
	szt.

	159
	Amoniak - wodorowęglan amonu
	opakowanie 30 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	160
	Olej spożywczy
	0,5 l
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	161
	Cukier
	1 kg
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	162
	Skrobia ziemniaczana - mąka
	0,5 kg
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	163
	Saletra potasowa
	20 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	164
	Sól kuchenna
	1 kg
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	165
	Kwasek cytrynowy
	20 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 2 szt
	szt.

	166
	Fenyloftaleina
	200 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	167
	Oranż metylowy
	10 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	168
	Siarczan VI miedzi II
	100 g
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	169
	Kwas solny
	50 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	170
	Modele chemiczne kulkowe
	 116 kolorowych kulek z występami symbolizującymi 14 rodzajów atomów o zróżnicowanych promieniach proporcjonalnych do promieni kowalencyjnych atomów.
Występy symbolizują najczęstszą wiązalność, a ich ułożenie jest zgodne z geometrią typowych dla danego pierwiastka cząsteczek. 60 niełamliwych łączników zapewniających stabilność modelu, kolorowa wkładka zawierająca szczegółowy opis zestawu oraz propozycje wykorzystania modeli, przykłady zadań do wykonania z zastosowaniem modeli atomów. Całość zapakowana w pudełko.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	171
	Gruszka do pipet
	Gruszka do 100 ml o śr do 9mm.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	172
	Plastelina
	Plastelina szkolna, 12 kolorów.
	Gimnazjum w Czerwonce - 3 szt
	szt.

	173
	PenDrive
	Pamięć przenośna o pojemności 2 GB. Szybkość zapisu min. 11 Mb/s, szybkość odczytu min. 19 Mb/s.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt
	szt.

	174
	Ręczniki papierowe
	Białe klasyczne kuchenne ręczniki papierowe. Chłonne, miękkie, 2-warstwowe. 1 opakowanie 4 szt.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 opakowanie
	opakowanie

	175
	Mydło w płynie
	Zapachowe mydło w płynie z dozownikiem, 300 ml
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.

	176
	Świeca
	Wykonana z parafiny, biała, wymiary: 180x 20 mm
	Gimnazjum w Czerwonce - 2 szt.
	szt.

	177
	Balony
	Balony kolorowe. Wielkość balona 30 cm
	Gimnazjum w Czerwonce - 10 szt.
	szt.

	178
	Patyczki kosmetyczne
	Opakowanie 200 szt. Na końcówkach patyczka znajduje się odpowiednia i bardzo dobrze przymocowana warstwa bawełny.
	Gimnazjum w Czerwonce - 10 szt.
	szt.

	179
	Zmywaki kuchenne
	Komplet 5 szt. gąbek, wymiary 10 x 7 x 3 cm.
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 opakowanie
	opakowanie

	180
	Folia aluminiowa
	 Rolka, długości: 10 m
	Gimnazjum w Czerwonce - 1 szt.
	szt.

	181
	Zestaw geometryczny
	10 elementów w metalowym pudełku zawierający: cyrkiel na grafity, cyrkiel z uniwersalnym uchwytem, linijkę o długości 15 cm, 2 ekierki (60°, 45°), kątomierz 180°, gumkę, ołówek klasyczny do cyrkla, grafity do cyrkla i temperówkę
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce - 36 szt.
	szt.

	182
	Kalkulator
	biurowy 12 pozycyjny z funkcją pierwiastka, obudowa i klawisze wykonane z tworzywa sztucznego, wymiary 148x96x34 mm, 2 typy zasilania bateryjne i słoneczne; ew. z funkcją cofania (korekty)
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce - 36 szt.
	szt.

	183
	Pentonimo
	Pentomino to 12 elementów i tysiące kombinacji, w jakie można je zestawić. Każdy z klocków stanowi połączenie 5 identycznych kwadratów w taki sposób, by co najmniej jeden bok danego kwadratu przylegał w całości do boku sąsiedniego kwadratu. Pudełko zawiera: podstawka, 12 elementów, instrukcja. Wymiary pudełka: 185x135x35 mm
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 36 szt.
	opakowanie

	184
	Klepsydry
	Klepsydry: 1-minutowa i 2- minutowa, komplet 2 sztuki.
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce – 36 kpl.
	komplet


Załącznik Nr 3 do SIWZ
[image: image1.emf]        ________________________,_______________

     ( pieczęć firmowa )

                   

              ( miejscowość )                             ( data ) 

Oświadczenie O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, wskazanego w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam(-y) następujące warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Uwaga:

Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297§1 kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotycząc okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat  5”.

                                                                               _______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                     

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

________________________                  

              ________________,_________

( pieczęć firmowa )

                   
                             ( miejscowość )         ( data ) 
Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności  o których mowa w  art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem, którego jest  dostawa pn.: „Dostawę materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkóły podstawowej i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec”.
Ja/My (imię i nazwisko) ……........……………………...............………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  ..………………………….…………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………,

/nazwa i adres wykonawcy/

upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisany (-ni) w odpowiednich rejestrach, oświadczam (-y), że jako Wykonawca nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 





 _________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Załącznik nr 5 do SIWZ

________________________                  
              
________________,_________

( pieczęć firmowa )

                   
                               ( miejscowość )         ( data ) 
Oświadczenie

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) nie jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale VII pkt. 4 SIWZ*
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale VII pkt 4.3 SIWZ. 

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: *
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297§1 kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotycząc okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat  5”.

                                                                               ____________________________________ 

              podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)


do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SIWZ
	Pieczęć firmowa Wykonawcy


Oświadczenie o rodzaju i zakresie prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec” oświadczam, że niżej wyszczególnione prace zamierzam powierzyć podwykonawcom: 
	L.p.
	Rodzaj (nazwa) prac, które

zostaną powierzone

podwykonawcy 
	Zakres wykonywanych prac

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym Wykonawca przedstawi pisemną umowę z podwykonawcą o wykonywaniu powierzonego zakresu prac. 

______________, dnia ____________2013 r.

                                                                               _______________________________

                                                                  

                podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy
� Uzupełnić jeśli dotyczy i wypełnić załącznik nr 7 SIWZ








32

[image: image2.emf]