„Wykonanie projektów budowlanych: Muzeum  Archeologiczne Warmii 

i Fontanna Miejska  na Placu Wolności w Biskupcu”

Znak sprawy: ZBI.341-16/08/08

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)

WSZYSCY WYKONAWCY

Biskupiec, dnia 24  września 2008r.

(miejscowość i data)

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM
dot.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na świadczenie usług p.n.: „Wykonanie projektów budowlanych: Muzeum  Archeologiczne Warmii  i Fontanna Miejska  na Placu Wolności w Biskupcu”.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI poniżej 206. 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego
Niniejszym zgodnie z art.38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług p.n.: „Wykonanie projektów budowlanych: Muzeum  Archeologiczne Warmii i Fontanna Miejska  na Placu Wolności w Biskupcu”, w dniu 24 września 2008r.  złożono zapytanie o treści: 
„ Proszę o informacje

Dot. muzeum

- czy przetarg obejmuje przyłącza do muzeum?

- jeżeli tak to czy urząd posiada warunki przyłączenia?

- jaka jest planowana powierzchnia wystawiennicza?

- czy posiadacie Państwo program funkcjonalny obiektu?

- czy cały obiekt ma być klimatyzowany czy tylko część wystawiennicza?

- jaki jest zakres instalacji alarmowych i poż?

Dot. fontanny

- na planie jest informacja, że przyłącza nie są objęte tym przetargiem?

- czy ta informacja jest aktualna?”.

Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 1 cytowanej ustawy wyjaśnia, iż:
Ad. muzeum) 

- Tak, przetarg obejmuje przyłącza do muzeum;

- Nie, urząd nie posiada warunków przyłączeniowych;

- Powierzchnia wystawiennicza  zostanie ustalona na etapie sporządzania dokumentacji  projektowej;

- Nie, nie posiadamy programu funkcjonalnego;

- Warunki techniczne (dot. klimatyzacji i ppoż) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji;

Ad. fontanny) 
- Miejsca przyłącza zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie projektowanej fontanny (odcinek ok. 5-10m) według odrębnej dokumentacji projektowej.
BURMISTRZ

/-/ mgr Elżbieta Samorajczyk
Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
1

