„Wykonanie projektów budowlanych na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonka – Stacja, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowo- Parleza Wielka – Biskupiec oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzecku - w Gminie Biskupiec”.
Znak sprawy: ZBI.341-19/07/08


Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)

WSZYSCY WYKONAWCY

Biskupiec, dnia 03 października 2008r.

(miejscowość i data)

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM
dot.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na świadczenie usług 

p.n.: „Wykonanie projektów budowlanych na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonka – Stacja, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowo- Parleza Wielka – Biskupiec oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzecku - w Gminie Biskupiec”.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI poniżej 206. 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego
Niniejszym zgodnie z art.38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług p.n.: „Wykonanie projektów budowlanych na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonka – Stacja, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowo- Parleza Wielka – Biskupiec oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzecku - w Gminie Biskupiec”, w dniu 03 października  2008r.  złożono zapytanie o treści: 

1. „W specyfikacji jest wymienione, że należy zaprojektować oczyszczalnię ścieków do przepustowości 5000m3/d z tym, że jaka jest aktualna przepustowość, o ile ma być zwiększona przepustowość?”.
Zamawiający na podstawie art.38 ust. 1 cytowanej ustawy wyjaśnia, iż obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 2400m3/dobę, zaś max. – 2800m3/dobę, z czego wynika, że daną przepustowość należy zwiększyć średnio o ok. 2600m3/dobę.
BURMISTRZ

/-/ mgr Elżbieta Samorajczyk
Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
2

