„Wykonanie  projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu oraz przy ul. Harcerskiej w Biskupcu”. 
Znak sprawy: ZBI.341-21/08


Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)

WSZYSCY WYKONAWCY

Biskupiec, dnia 07 listopada 2008r.

(miejscowość i data)

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na świadczenie usług p.n. „Wykonanie  projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu oraz przy ul. Harcerskiej w Biskupcu”. 

Niniejszym zgodnie z art.38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług p.n.: „Wykonanie  projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu oraz przy ul. Harcerskiej w Biskupcu”. , w dniu 06 listopada  2008r.  złożono zapytanie o treści: 
„Zapis w punkcie B – opis części 2 zamówienia  - „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej w Biskupcu” pkt. 1 podpunkt „d” obejmuje konieczność wykonania koncepcji drogowej i makroniwelacji pod przyszły pas drogowy, co powinno być wyraźnie podane w opisie przedmiotu zamówienia, gdyż ma to wpływ na cenę usługi.
Prosimy o wyjaśnienie czy zakres tej części projektu podany powyżej jest zgodny z oczekiwaniem Zamawiającego”

Zamawiający na podstawie art.38 ust. 1 cytowanej ustawy wyjaśnia, iż przy sporządzaniu dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinien być ujęty koszt konsultacji z projektantem branży drogowej. Zamawiający nie zleca wykonanie koncepcji budowy drogi, a jedynie wskazuje, że powinna być przeprowadzona analiza terenu i wytyczenie rzędnych studni pod przyszłą budowę drogi. 

BURMISTRZ

/-/ mgr Elżbieta Samorajczyk
Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
2

