„Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz okładzin ściennych i sufitowych pomieszczeniach budynku Biskupieckiego Domu Kultury”



ZBI. 341-23/08

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)

WSZYSCY WYKONAWCY

Biskupiec, dnia 02 grudnia 2008r.

(miejscowość i data)

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
p.n. „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz okładzin ściennych i sufitowych pomieszczeniach budynku Biskupieckiego Domu Kultury”.

Niniejszym zgodnie z art.38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, ulica Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane na: „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz okładzin ściennych i sufitowych pomieszczeniach budynku Biskupieckiego Domu Kultury” , w dniu 01 grudnia 2008r. złożono zapytanie o treści : 
„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania  zaznaczone na dołączonej książce przedmiarów, dotyczące instalacji elektrycznej” – treść zapytań w załączeniu.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2  cytowanej ustawy wyjaśnia, że należy przyjąć do poszczególnych pozycji przedmiarów elektrycznych:
Poz. 19) przewód YDYp 5x2,5

Poz. 20) przewód YDY 5x10

Poz. 21) przewód YKSY 10x1

Poz. 22) przewód YKSY 14x1

Poz. 23) typ opraw BN 140

Poz. 24) typ opraw TCS 260/830 2x28 M6HFR

Poz. 25) typ opraw OPK 220Aw

Poz. 26) typ opraw STAR 11WFP

Poz. 27) typ opraw LED 8 GR

Poz. 33) ściemniacz do opraw świetlówkowych LPS 100
Poz. 34) ściemniacz do opraw świetlówkowych LPS 100

Poz. 37) przewód ZK – 1 + TL 3F

Poz. 39) przekrój przewodu Lgy 25

Poz. 40) tablica TG budynku wg indywidualnej wyceny.

Załączniki:

1. Treść zapytań.

BURMISTRZ

/-/ Elżbieta Samorajczyk
Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
2

