[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Biskupiec, dnia  11 października 2010r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
SG. 0710-5/2/10

WSZYSCY WYKONAWCY

SPROSTOWANIE
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 193.000 euro na usługę  p.n.: Wykonanie tablic kierunkowych  i z nazwami ulic oraz słupów stylizowanych wraz z zamocowaniem w gruncie na terenie Miasta Biskupiec” 
Zamawiający  prostuje treść załączników do SIWZ dotyczących niżej podanych zagadnień:
a) parametry: wykonanie 50 słupów stylizowanych koloru czarnego o wysokości około 3,88m i zamocowanie na nich 200 szt. tablic dwustronnych o wymiarach około 160mm x 796mm (część widoczna z ramką bez grota) wraz z grotem koloru czarnego. W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowlany ustawienia punktów informacyjnych w Biskupcu” w opisie technicznym omyłko podano parametry słupa i tablic oraz głębokość wkopania w grunt (powinno być ok. 30 cm).  Prawidłowe parametry podano w dokumencie „Opracowanie graficzno-techniczne projektu słupów i tablic z nazwami ulic i obiektów dla miast Biskupiec.”  Do mocowania słupka zastosowany zostanie gotowy prefabrykat.  Pozwoli to na płytszy wykop eliminując ryzyko kolizji z mediami znajdującymi się pod ziemią. Nie jest to bez znaczenia również w świetle faktu, że prace ziemne w zakresie posadowienia niektórych słupów będą prowadzone pod nadzorem archeologa, co szczegółowo opisuje dokument o sygnaturze IZAR (MP)-416/9-32/09 – str. 12 dokumentu „Projekt Budowlany”. Zamawiający przypomina, że  uzyskanie pozwolenia w tej kwestii leży po stronie Wykonawcy. Do niniejszego Sprostowania załączono poprawiony kosztorys ślepy.
b) Na stronie 20 dokumentacji omyłkowo podano nazwę jednej z krzyżujących się ulic:              w projekcie jest: „B-c dz. nr 104 ul. Poznańska skrz. z Mickiewicza” powinno być „B-c dz. nr 104 ul. Kopernika skrz. z Mickiewicza”.

c) Na stronie 31 dokumentacji projektowej omyłkowo podano nazwę jednej z ulic:                      w projekcie jest: „B-c dz. nr 430/1 ul. Moniuszki k. BDK” powinno być „B-c dz. nr 430/1 ul. Matejki k. BDK”

d) Zamawiający przypomina, że dopuszcza rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. 
e) Projekt umowy – do niniejszego sprostowania dołączono poprawiony wzór umowy.

Sprostowanie dotyczy omyłek pisarskich m.in. odnośnie nazwy wynagrodzenia – winno być: ryczałtowego (par 13),  dodania definicji trwałości projektu (par. 9 ust 1) oraz zapisu dotyczącego odpowiedzialności Wykonawcy za szkody (par. 6 pkt 7).
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

