[image: image1.emf]                                                [image: image2.emf]
Biskupiec, dnia  04 marca 2011r.

(miejscowość i data)

Biskupiecki Dom Kultury
ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „Remont świetlic wiejskich we wsiach Rzeck,  Stryjewo,  Bredynki.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759. z dnia 25.06.10r. z późn. zm. ) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Remont świetlic wiejskich we wsiach Rzeck,  Stryjewo,  Bredynki” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:
1. Brak przedmiaru robót elektrycznych świetlicy w Stryjowie pomimo załączonych dokumentów projektowych.

2. Świetlica w Rzecku – w projekcie występuje przyłącze napowietrzne, natomiast w przedmiarze występuje przyłącze kablowe. Jakie należy ująć w wycenie?

3. Brak dokumentacji projektowej świetlicy w Bredynkach – jest tylko przedmiar budowlany i spec. tech. Proszę o uzupełnienie.

Ad. 1 Zamawiający załącza dokument do niniejszych wyjaśnień.

Ad. 2 Należy przyjąć przyłącze jak w projekcie.
Ad. 3 Zamawiający załącza dokument do niniejszych wyjaśnień.
W związku z dużą objętością plików prosimy o bezpośrednie ich pobranie ze strony Zamawiającego:  http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm  zakładka: Aktualne Zamówienia Publiczne wyjaśnienia: zakładka: Korespondencja.
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

