„Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania”


                                                                                                                   ZBI. 341-19/11

Biskupiec, dnia  14 lutego 2011r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na budowlane p.n.: „Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania”


Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:
1. W dokumentacji jest mowa o wentylacji ścian zewnętrznych z zastosowaniem higrosterowanych elementów prefabrykowanych. W przedmiarze nie ma o tym mowy.

2. W dokumentacji jest mowa o wełnie akustycznej. Czy będzie zastosowana tylko w ścianach między mieszkaniami, czy też w ściankach działowych?

3. W projekcie sufity na parterze i nad piętrem są zaprojektowane R EI30 z płyt GKF 12,5 cm. Czy takie przyjąć?

4. W dokumentacji jest mowa o malowaniu ścian w budynku w kolorze jasny pastelowy, a w przedmiarze na biało. Jaki przyjąć?

5. W projekcie jest mowa o ławach kominiarskich i drabinie. W przedmiarze nie uwzględniono. Czy należy je przyjąć?

6. W projekcie są dwa daszki nad drzwiami wejściowymi, a w przedmiarze są jeszcze dwa daszki ochronne o konstrukcji drewnianej. Jeżeli takie faktycznie występują to proszę o ich szczegóły.

7. W dociepleniu ścian jest mowa w projekcie o wełnie mineralnej Aku-Płyta. W przedmiarze nic o tym nie wspomniano. Proszę o wyjaśnienie

8. W dokumentacji przed wejściami do budynku są wycieraczki. W przedmiarze brak. Proszę to wyjaśnić.

9. Czy ościeżnica drewniana ma być regulowana ?

10. W projekcie w szczególe docieplenia ścian zewnętrznych przewidziano folię paraizolacyjną pod płytami GKF. Czy należy ją przyjąć?

11. W projekcie przewidziano nowe nadproża stalowe nad niektórymi otworami. Czy należy je przyjąć?

12. W projekcie w szczególe docieplenia ścian zewnętrznych przewidziano pojedynczą płytę GKF, a z przedmiaru wynika, że są podwójne. Proszę to wyjaśnić.

Ad1. Należy kierować się wytycznymi dokumentacji projektowej. 

Ad2. Wełna akustyczna będzie zastosowana tylko w ścianach pomiędzy mieszkaniami.
Ad3. Należy kierować się wytycznymi dokumentacji projektowej. 
Ad4. Należy przyjąc kolor biały.
Ad5. Należy doliczyć ławy kominiarskie oraz drabiny zgodnie z projektem.
Ad6. Tylko daszki w ilościach szt. 2, pozostałe to daszki na czas budowy(BHP).
Ad7. Należy kierować się wytycznymi dokumentacji projektowej. 

Ad8. Należy kierować się wytycznymi dokumentacji projektowej. 

Ad9. Ościeżnica typowa.

Ad10. Należy kierować się wytycznymi dokumentacji projektowej. 
Ad.11. Jeżeli istniejące nadproża są w dobrym stanie techninczym (określi kierownik                budowy) to mogą pozostać stare.

Ad.12. Należy przyjąć podwójne płyty GKF

UWAGA.

W związku z kradzieżą balustrad schodowych należy doliczyć różnicę z przedmiarów do stanu faktycznego.

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

