„Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania”


                                                                                                                   ZBI. 341-19/11

Biskupiec, dnia  15 lutego 2011r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na budowlane p.n.: „Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania”


Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:
1. Prosimy o sprecyzowanie zakresu przebudowy: dotyczy jednego, czy obu budynków. Na załączonym obmiarze zapisano: Budynek mieszkalny Wojska Polskiego 2. Do ogłoszenia załączono dokumentacje dwóch budynków nr. 12 i 12b.

Zakres dotyczy jednego budynku Wojska Polskiego 12 (6 mieszkań)

2. Z opisu wynika konieczność przełożenia poszycia dachu, natomiast w obmiarze podano tylko pokrycie folią zbrojoną. 

Roboty związane z remontem dachu są wykonywane obecnie przez inną firmę w ramach osobnego zlecenia. Pokrycie folia zbrojną prosimy usunąć z obmiaru

3. Z opisu wynika konieczność wymiany rynien, rur spustowych, ław kominiarskich, zamontowania drabinek przeciw śniegowych – brak w/w elementów w obmiarach. 

Roboty związane z remontem dachu są wykonywane obecnie przez inną firmę w ramach osobnego zlecenia. Należy jednak doliczyć wykonanie ław kominiarskich.
4. Czy ilość daszków nad wejściem, kurtyn powietrznych, kuchni elektrycznych są właściwe. Czy zakup kotłów gazowych dwufunkcyjnych i kuchni gazowych jest po stronie inwestora.

Daszki nad wejściem proszę wykonać zgodnie z przedmiarem. Kotły, kuchnie gazowe i elektryczne są po stronie Wykonawcy zgodnie z przedmiarem ( Budowlanym + Instalacyjnym).

5. Jaki jest zakres robót drogowych (chodniki z kostki brukowej czy kamienia naturalnego)?

Nie dotyczy

6. Czy zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót dodatkowych po wykonaniu robót rozbiórkowych, w przypadku stwierdzenia zużycia elementów konstrukcji budynku zakresem określonym w obmiarach. Prosimy o podanie sposobu ich rozliczenia.

Z definicji robót (zamówień) dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759. z dnia 25.06.10r. z późn. zm.) wynika, że występują one wyłącznie  na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, dlatego też Zamawiający nie może przewidywać możliwości ich wystąpienia.

7. Czy zamieszczony przedmiar robót budowlanych jest kompletny
Brak jest pozycji na:

-wymianę stolarki okiennej wg zestawienia stolarki jest 20szt.okien 03
Roboty w zakresie stolarki okiennej są wykonywane obecnie przez inną firmę w ramach osobnego zlecenia. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje 5 szt. okien – naprawę i dopasowanie. 

-brak pozycji na pokrycie i obróbki dachu
Roboty związane z remontem dachu są wykonywane obecnie przez inną firmę w ramach osobnego zlecenia.

-brak pozycji i wykończenie docieplenie elewacji
Budynek jest ocieplony od wewnątrz. Zakres prac związanych z wykończeniem elewacji opisuje dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

8. Dlaczego w przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji na wymianę  stolarki okiennej. Według zestawienia stolarki jest 20 szt okien 03 o  wym.780x840. W przedmiarze robót jest pozycja na remont i dopasowanie  okien w ilości 5szt

Roboty w zakresie stolarki okiennej są wykonywane obecnie przez inną firmę w ramach osobnego zlecenia. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje 5 szt. okien – naprawę i dopasowanie. 

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

