„Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania”


                                                                                                                   ZBI. 341-19/11

Biskupiec, dnia  21 lutego 2011r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na budowlane p.n.: „Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759. z dnia 25.06.10r. z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania”  złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. W kosztorysie jest tylko jedna pozycja na układanie wlz przewodem o łącznym przekrojem do 50 mm2. Czy  wlz do TA-1, TA-2 projektowany przewodem 3x10 mm2 jest w tej pozycji uwzględniony.

2. Czy projektowane złącze kablowo - pomiarowe jest już wykonane, czy należy ująć je do wyceny.

3. Czy w wycenie należy ująć montaż kurtyny powietrznej - szt. 2.

4. Czy w wycenie należy ująć montaż głównej szyny wyrównawczej.

5. Kosztorys nie ujmuje wykonania przebić przez ściany i stropy.

6. Poz. 22 i 23 – przygotowanie podłoża +montaż puszek 60 mm – 100 szt, a montaż wyłączników i gniazd wtykowych podtynkowych  - 112 szt.

7. W mieszkaniach - brak pozycji w kosztorysie na wykonanie połączeń wyrównawczych – czy ująć do wyceny.

8. Oświetlenie zewnętrzne – w kosztorysie: wykop + ułożenie rur + ułożenie kabla – 40 mb, z rysunku wynika, że ma być 63 mb. – jaką ilość przyjąć.

9. Brak pozycji na wykonanie instalacji RTV.

10. Z kosztorysu wynika,  że przewody należy układać w bruzdach. W opisach na rysunkach – przewody prowadzić w listwach instalacyjnych, a w ścianach i posadzce w rurkach instalacyjnych giętkich – c przyjąć do wyceny. 

11. Pomiary – ilość  pomiarów jest bardzo zaniżona - nie uwzględnia faktycznej ilości osprzętu, ilości obwodów i wyposażenia tablic.

12. Proszę o podanie typu lub numeru katalogowego 

· oprawy awaryjnej produkcji  Amabud - seria STYLE  posiada 9 typów opraw.

· oprawy ściennej schodowej, prod ES-System Wilkasy - serii PF posiada kilka typów -  (POLAM- Wilkasy nie istnieje od 1999roku)

13. Proszę o podanie rodzaju kurtyn powietrznych.

14. Pozycja 88 przedmiaru robór budowlanych   

-dostawa i montaż kuchenek elekktrycznych szt 3. Jakie parametry kuchenek: ile palników, z piekarnikiem czy bez.
ad.p 1.w pozycji układanie WLZ-u proszę uwzględnić ułożenie WLZ-u pomiedzy TA-1 i TA-2
ad.p.2.Złacze kablowo-pomiarowe zostanie wybudowane przez Energa Operator w ramach realizacji umowy o przyłączenie 
ad.p.3.i 13 - o ewentualnym montażu kurtyn powietrznych będzie podjęta decyzja przez zarządcę budynku po zakończeniu remontu - proszę przygotować tylko  wypusty 
ad.p.4.i 7.  - należy przyjąć w wycenie montaż szyny głównej wyrównawczej i miejscowych szyn wyrównawczych 
ad.p.5   - proszę przyjąć przebicia przez ściany i stropy 
ad.p.6   - proszę przyjąć 112 szt 
ad.p.8   - proszę przyjąć 63 mb
ad.p.9 - opracowanie nie obejmowało instalacji RTV 
ad.p.10- w rysunkach jest zapis - tam gdzie to możliwe przewody prowadzić w listwach instalacyjnych ( np. na strychach)
ad.p.11- proszę ująć faktyczną ilość pomiarów 
ad.p.12 - typy opraw są podane jako propozycje - ostatecznego doboru typów  dokonać  w uzgodnieniu z insp. nadzoru z ramienia zamawiającego 
ad.p.14 – kuchenka winna być typowa, 4 palniki z piekarnikiem                                                         
Zamawiający w związku z powyższymi odpowiedziami przedłuża termin składania ofert 
do dnia  03 marca 2011r. do godz. 12.00.

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium.

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otwarcie ofert odbędzie się 03 marca 2011r. do godz. 12.15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

