[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Biskupiec, dnia  25 lutego 2011r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57.”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759. z dnia 25.06.10r. z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57”  złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Według opisu i obmiaru na odcinkach drogi  A-B, D-E oraz F-C wykonana jest nawierzchnia asfaltowa, natomiast według przekrojów poprzecznych ( strona 177 projektu ) odcinki A-B oraz D-E wykonane są z kostki brukowej 8 cm, F-C  z nawierzchni asfaltowej .Proszę o wyjaśnienie.

Nawierzchnie odcinków AB oraz DE należy wykonać z kostki brukowej 8 cm. 

Nawierzchnie odcinka FC należy wykonać z betonu asfaltowego.

2. Według przekroju poprzecznego jeden krawężnik jest betonowy o wymiarze 15x30 cm, a drugi krawężnik  kamienny 20x30cm. Proszę o wyjaśnienie.

Należy przyjąć wyłącznie krawężnik jest betonowy o wymiarze 15x30.
3. Według przekroju poprzecznego warstwa odsączająca z piasku ma grubość 15 cm., w przedmiarze natomiast jest 17 cm ( pozycje 14, 38, 60 ). Proszę o wyjaśnienie.

4. Należy przyjąć jak w przekroju – 15 cm.
5. Według przekroju poprzecznego warstwa ścieralna asfaltu ma grubość 5 cm, w  przedmiarze natomiast jest 4 cm ( pozycje 18, 42, 64 ). Proszę o wyjaśnienie.

Należy przyjąć jak w przekroju – 5 cm.
6. Według przekroju poprzecznego grubość warstwy wiążącej asfaltu wynosi 7 cm, według przedmiaru 2 cm ( pozycje 19, 20 / 43,44 / 65,66 ). Proszę o wyjaśnienie.
Należy przyjąć jak w przekroju – 7 cm.
7. W obmiarze ( pozycje 15, 23, 39, 61, 69 ) jest liczona warstwa odcinająca grubości 6 cm, natomiast w projekcie nie występuje. Proszę o wyjaśnienie.

Należy przyjąć pod kostkę warstwę cementowo- piaskową gr 5 cm – jak w przekrojach.
8. Według obmiaru pozycje 16, 40 oraz 60( KNR 2-31 0114-01 ) podbudowa pod drogę wykonana jest z kruszywa naturalnego ( pospółka ) ,natomiast według projektu z kruszywa łamanego (KNR 2-31 0114-05). Proszę o wyjaśnienie.

Należy przyjąć jak w przekrojach z kruszywa łamanego.
9. Jeżeli podbudowa będzie wykonana z kruszywa łamanego proszę o podanie frakcji.

Należy przyjąć zgodnie ze Specyfikacja techniczną.
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

