

ZBI. 341-26/09

ZAŁOŻENIA 

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  KAMIONKA - MOJTYNY
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektu budowlanego „Budowa 
     sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków Kamionka - Mojtyny”. 
2. Zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie projektu budowlanego (zgodnie z planowanym zakresem – załącznik nr 1) sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy o długości ok. 7 km i  kontenerowej oczyszczalni ścieków w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, - 5 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. na aktualnych podkładach  sytuacyjno-wysokościowych (mapy cyfrowe) dostarczonych przez Gminę Biskupiec.
b) Wykonanie we własnym zakresie niezbędnych badań geologicznych.
c) Pisemne uzgodnienia z właścicielami działek dotyczące: 

· przejścia projektowaną kanalizacją sanitarną przez ich grunty;
· sposobu włączenia odbiorców do projektowanej sieci.
d) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

f) Wykonanie dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje i władze.
g) Uzyskanie wymaganych uzgodnień.
h) Opracowanie kosztorysów inwestorskiego i ślepego z przedmiarem robót – w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz.

2. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branż w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202; poz. 2072) – w formie pisemnej – 2egz. oraz w formie elektronicznej ‑ 1 egz.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo ‑ kosztorysowej i uzyskania uzgodnień projektu w tym m.in. z PZUDP         w Olsztynie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku, złożenia dokumentacji           z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

5. Planowane jest przyłączenie budynków – zgodnie z zakresem wskazanym na załączniku graficznym.
6. Pożądany termin wykonania zamówienia:

· przekazanie kosztorysów i założeń projektowych zamawiającemu marzec/kwiecień 2010r.

· złożenia wniosku i projektu w Starostwie  Powiatowym w Olsztynie: czerwiec 2010 rok.








…………………………….









 Biskupiec, dn. 15.01.2010r.


Załącznik Nr 1

PLANOWANY ZAKRES INWESTYCJI
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIONKA – MOJTYNY
[image: image1.jpg]>
—
N

Urals=rcs




Referat Infrastruktury i Architektury

UM Biskupiec


