[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Biskupiec, dnia  25 stycznia 2010r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 4.845.000 euro roboty budowlane p.n.: „Budowa schodów i przebudowa podestu technicznego w kościele pw. Św. J. Chrzciciela w Biskupcu”

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Budowa schodów i przebudowa podestu technicznego w kościele pw. Św. J. Chrzciciela w Biskupcu” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Kosztorys ślepy:

- poz. kosztorysowa nr 22 – wymiana podsufitki z płyt wiórowych o gr. 3 cm ( materiał: plyta  

                                              wiórowo-cementowa gr. 3 cm ), czy można zastosować inny  

                                             materiał

odpowiedz: informacje zamieszczone są w opisie technicznym na stronie internetowej Zamawiającego.

- poz. kosztorysowa nr 30,31,32 – jaką zastosować cegłę, czy ma być zwykła cegła pełna, czy 

                                             zabytkowa nie odbiegająca wielkością i kolorem od istniejących

odpowiedz: cegła ceramiczna pełna zabytkowa nie odbiegająca wielkością i kolorem od istniejących.
- poz. kosztorysowa nr 46 – balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi – brak  

                                             detali balustrad schodowych i ich ewentualnego wypełnienia.  

                                              Prosimy o przedstawienie rysunków.

odpowiedz: informacje są  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- poz. kosztorysowa nr 47 – pochwyt na wspornikach – brak rysunku pochwytu 

odpowiedz: informacje są  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- poz. kosztorysowa nr 48 – stopnie długości 1,30 m mocowane do konstrukcji stalowej – 

                                             brak szerokości stopni ( wg specyfikacji grub. stopni 4 cm ) oraz  

                                             brak detali zamocowań stopni do konstrukcji stalowych oraz  

          samej konstrukcji schodów( patrząc  na kosztorys ślepy będą tylko  stopnie, bez podstopni )

                                             Prosimy o przestawienie rysunków.

odpowiedz: informacje są  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- poz. kosztorysowa nr 51 - wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych  ( brak detali  

                                            kraty ). Prosimy o przedstawienie rysunków.

odpowiedz: kraty winny być jak już  istniejące, wypełnienie –siatka jak w balustradach
Element 3 – Instalacja elektryczna

- poz. kosztorysowa nr 54 – montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych ( w materiale 

                                             podano rozdzielnica z wyposażeniem ( brak rysunku rozdzielnicy   

                                             z jej wyposażeniem )

                                             Prosimy o przedstawienie rysunku.

- poz. kosztorysowa nr 55 – układanie przewodów 6,0 mm2 w wiązkach i na tablicach ( w  

                                             materiale przewód DY 750 V – brak przekroju przewodu)

                                             Prosimy o podanie przekroju przewodu DY.

odpowiedz: Zamawiający załącza uszczegółowione informacje odnośnie branży elektrycznej 





Brak w kosztorysie ślepym pozycji impregnacja ogniochronna ( dla poz. 23 – wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o gr. 32 mm, dla poz. 48 stopnie  oraz dla poz. 49 podłoga z bali o grub. 50 mm ). Ponadto proszę podać, czy te elementy mają być

lakierowane. Prosimy o odpowiedź w kwestiach podanych przez nas, co umożliwi nam prawidłową wycenę robót.

odpowiedz: informacje są  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

