„Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej, i sieci wodociągowej  na terenach powojskowych
wraz z budową parkingu w Biskupcu”

ZBI. 341-20/10


Biskupiec, dnia  03 marca 2010r.
(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 4.845.000 euro roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej, i sieci wodociągowej  na terenach powojskowych  wraz z budową parkingu w Biskupcu”

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej, i sieci wodociągowej  na terenach powojskowych  wraz z budową parkingu w Biskupcu” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

W folderze projekt zamienny został zamieszczony przedmiar robót. Czy powinno się uwzględniać zamieszczony przedmiar do wyceny w/w roboty?
W dokumentach przetargowych w projekcie zamiennym projektant dołączył przedmiar na ułożenie rurociągu z rur PE 200 w ilości 71m. Roboty te występują w przedmiarach – sanitarne- jako odcinek dodatkowy Dz.8 kosztorysu (przedmiar sanitarne). Po pozycji 109 kosztorysu należy dodać pozycję – 

Ułożenie rurociągu z rur PE 200 71 m.
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności


