[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Biskupiec, dnia  12 lutego 2010r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 4.845.000 euro roboty budowlane p.n.: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Zawadzkiego do ulicy A. Krajowej w Biskupcu”


Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Zawadzkiego do ulicy A. Krajowej w Biskupcu” Zamawiający
1. Zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez odjęcie z zakresu robót, związanych z wykonaniem monitoringu opisanych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH oraz PRZEDMIARZE ROBÓT  (tj w załączonych do SIWZ plikach specyfikacja monitoring oraz przedmiar monitoring) oraz specyfikacji BUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ (tj. w załączonym do Siwz pliku specyfikacja kanalizacja ścieżka) oraz ze wszystkich pozostałych materiałów będących załącznikami do SIWZ a   dotyczących robót związanych z monitoringiem.
Jednocześnie Zamawiający zmienia warunki wskazane w Rozdziale VI. 2.2 siwz poprzez usunięcie z opisania tego warunku żądania dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: telekomunikacyjna.
2. Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej
na odcinku od ulicy Zawadzkiego do ulicy A. Krajowej w Biskupcu” składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza  zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych  na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a cechują je lepsze właściwości.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy 
z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych  reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.
Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

1. Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z  odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.

2. Niski koszt instalowania słupa kompozytowego wynikający z jego niskiej wagi.

3. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

4. Prezencja słupa- estetyczna i gładka powierzchnia wykonanego w dowolnym 
i odpornym na promienie UV kolorze z palety RAL.

5. Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.
Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne jednakże wyłącznie pod warunkiem, gdy zaproponowane rozwiązania posiadają nie gorsze od opisanych parametrów i odpowiadają załączonemu do SIWZ projektowi.
Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert 
do dnia  23 lutego 2010r. do godz. 12.00.

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium.

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

