„Wykonanie  projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu oraz przy ul. Harcerskiej w Biskupcu”. 
Znak sprawy: ZBI.341-21/08


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
na świadczenie usług 

p.n. „Wykonanie  projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu oraz przy ul. Harcerskiej w Biskupcu”. 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej  206.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Dnia 03 listopada 2008r. ogłoszenie zamieszczono 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ZAMAWIAJĄCY : 
Gmina Biskupiec z siedzibą w Biskupcu

11-300 Biskupiec, aleja Niepodległości 2

woj. warmińsko-mazurskie
godziny urzędowania: 

poniedziałek:  8:00 - 16:00

wtorek - piątek: godz. 7:30 - 15:30

 tel.: (089) 7150110
faks: (089) 7152437
e-mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl
www.bip.biskupiec.pl
NIP: 739-05-12-609
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu oraz przy ul. Harcerskiej w Biskupcu. 
2. Zamawiający na podstawie art. 83 ust. 2  cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert częściowych:

część 1 zamówienia – „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu”;

3. część 2 zamówienia – „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej w Biskupcu. ”;

4. Zgodnie z art. 83 ust. 3 Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych części zamówienia:
A) Opis części 1 zamówienia – „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu”.
a. Opis szczegółowy oraz informacje dodatkowe:

a) Przedmiotowa sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi położonych na terenach powojskowych pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni, obręb nr 3 – Miasto Biskupiec (załącznik nr 5 do SIWZ).

b) Długość planowanej sieci:

· sieć kanalizacyjna – ok. 1 km

· sieć wodociągowa – ok. 1 km

c) Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodny z wydanymi przez PWiK  Spółka z o.o. w Biskupcu warunkami technicznymi (załącznik nr 6 do SIWZ).

d) W oparciu o analizę terenu projektowane rzędne studzienek sieci powinny stanowić podstawę do sporządzenia projektu branży drogowej.
e)  Zamawiający z chwilą podpisania umowy dostarczy podkłady sytuacyjno-wysokościowe oraz wypis wyrys  z  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

b. Zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, - 5 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. na aktualnych podkładach sytuacyjno-wysokościowych  dostarczonych przez Gminę Biskupiec.

b) Wykonanie we własnym zakresie niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

c) Pisemne uzgodnienia z właścicielami działek dotyczące przejścia projektowaną siecią przez grunty.

d) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

e) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile będzie konieczne jego sporządzenie.

f) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branż w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202; poz. 2072) – w formie pisemnej – 2egz. oraz w formie elektronicznej ‑ 1 egz.”

g) Wykonanie dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje i władze.

h) Uzyskanie wymaganych uzgodnień.

i) Opracowanie kosztorysów inwestorskiego i ślepego z przedmiarem robót – w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz.
c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo ‑ kosztorysowej i uzyskania uzgodnień projektu w tym m.in. z PZUDP         w Olsztynie.
d. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku, złożenia dokumentacji           z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

B) Opis części 2 zamówienia – „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej w Biskupcu”.
1) Opis szczegółowy oraz informacje dodatkowe:

a) Przedmiotowa sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w Biskupcu (ul. Harcerska) obręb nr 3 – Miasto Biskupiec (załącznik nr 7 do SIWZ).
b) Długość planowanej sieci:

· sieć kanalizacyjna – ok. 2,0 km

· sieć wodociągowa – ok. 2,0 km
c) Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodny z wydanymi przez PWiK  Spółka z o.o. w Biskupcu warunkami technicznymi (załącznik nr 8 do SIWZ).
d) W oparciu o analizę terenu projektowane rzędne studzienek sieci powinny stanowić podstawę do sporządzenia projektu branży drogowej.
e) Zamawiający z chwilą podpisania umowy dostarczy podkłady sytuacyjno-wysokościowe oraz wypis wyrys  z  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2) Zakres rzeczowy robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133, - 5 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz. na aktualnych podkładach sytuacyjno-wysokościowych dostarczonych przez Gminę Biskupiec.
b) Wykonanie we własnym zakresie niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego.
c) Pisemne uzgodnienia z właścicielami działek dotyczące przejścia projektowaną siecią przez grunty.
d) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
e) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile będzie konieczne jego sporządzenie.
f) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branż w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202; poz. 2072) – w formie pisemnej – 2egz. oraz w formie elektronicznej ‑ 1 egz.”
g) Wykonanie dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje i władze.
h) Uzyskanie wymaganych uzgodnień.
i) Opracowanie kosztorysów inwestorskiego i ślepego z przedmiarem robót – w formie pisemnej 2 egz. oraz w formie elektronicznej w 1 egz.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo ‑ kosztorysowej i uzyskania uzgodnień projektu w tym m.in. z PZUDP         w Olsztynie.

4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku, złożenia dokumentacji           z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Kod CPV: 

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.22.00-3 – Usługi projektowania rurociągów

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia (każdej z części) mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. I. pkt a–c i e niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia i informacje :

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

b) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 3 do SIWZ (należy określić w stosunku do każdej z części osobno).
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa; 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
c) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ mogą zostać złożone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców. 
3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

1) pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

4. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Pożądane terminy wykonania zamówienia:

część 1 zamówienia – „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Ludowa – Aleja Broni w Biskupcu” – do 31 marca 2009r.

część 2 zamówienia – „Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej w Biskupcu. ” – do 31 marca 2009r.

WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

pokój nr 10 (KANCELARIA), parter 

nie później niż do dnia 14 listopada  2008 r. do godziny 1200 .

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
pokój nr 20, I piętro (Sala konferencyjna)

w dniu 14 listopada 2008r. godz. 1215  (czasu lokalnego)

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

100% cena

2. Zamówienie (część 1 i/lub 2) zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert liczonej z osobna dla danej części  na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału.
                              Cena brutto oferty (min)

P(n) = -----------------------------------------  x 100 pkt. x 100%

                                 Cena brutto oferty (n)

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej

4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia systemu dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem dynamicznego systemu zakupów 

Biskupiec, dnia 03 listopada 2008r.


   

BURMISTRZ

/-/ mgr Elżbieta Samorajczyk
Urząd Miejski w Biskupcu 

11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 2, 

tel. +48 89 715-01-10, fax. 89 715-24-37

8/8

