[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Biskupiec, dnia  15 lutego 2010r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 4.845.000 euro roboty budowlane p.n.: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Biskupcu”

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Biskupcu” Zamawiający: 
Czy należy przewidzieć pełną ochronę przeciwprzepięciową do centrum monitorowania i punktów kamerowych w celu ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami? 

Tak od strony zasilania. Nie od strony toru wizyjnego oraz sterowania kamerami.
 

Czy w podstawie słupa przewidziane jest rozdzielenie mechaniczne (przegroda izolacyjna) części elektrycznej słupa (oświetlenie) od części teletechnicznej (podłączenia do kamery), oraz sposób mocowania i hermetyzacji elementów transmisyjnych (konwerter z zasilaczem, puszka

zabezpieczeń)?

 Fabrycznie słup nie jest wyposażony w taką przegrodę. Nie ma hermetyczności zamknięcia osłony na bezpieczniki. Podstawa jest zamykana drzwiami metalowymi i zapewnia co najwyżej osłonę przeciwbryzgową. Decyzja należy do wykonawcy i od zastosowanych urządzeń.
 Sposób montażu urządzeń musi zapewnić ich stabilną pracę w każdych warunkach.
 

 Ponieważ  UPS z zestawami bateryjnymi mają dużą masę czy należy uwzględnić szafę krosową 42U wzmocnioną (serwerową)?

 Należy przewidzieć szafę RACK o takiej nośności by zapewniła możliwość bezpiecznego montażu i użytkowania wszystkich umieszczonych w niej urządzeń.
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

