Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Czerwonka”


                                                                                                                   ZBI-ZP. 271.27.2011


Biskupiec, dnia  24 marca 2011r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Czerwonka.”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759. z dnia 25.06.10r. z późn. zm. ) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Czerwonka”  złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1


Branża sanitarna 
1. W załączonej odpowiedzi na temat grzejników w dokumentacji technicznej jest dużo niej grzejników niż w przedmiarze robót.

Jaką ilość grzejników przyjąć do wyceny?

Pytanie 2


Przedmiar robót poz.30 d.1 „komin z blachy stalowej nierdzewnej”. Proszę o podanie niezbędnych informacji (średnica komina, wysokość, zakończenie komina itp.) w celu prawidłowej kalkulacji ww. pozycji. Proszę o załączenie dokumentacji technicznej kominów. 
Odpowiedzi:
Ad.1

W budynku mieszkalnym występuje 80 sztuk grzejników do C.O. Ponadto projekt zawiera montaż grzejników elektrycznych  w ilościach zgodnie z przedmiarem, które należy również uwzględnić w kalkulacji swojej oferty.
Ad. 2

Przewody kominowe o wymiarach wew. 20x20 należy zastosować wkłady ceramiczny lub stalowe o średnicy 180mm. Wysokość przyjąć zgodnie z projektem.
______________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Gmina Biskupiec

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

