SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu :

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Kamionka, Kojtryny, Mojtyny, Nowe Marcinkowo,Rzeck,Stryjewo,Wilimy
Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Biskupiec

ul.Niepodległości 2,11-300 Biskupiec

Nazwa specyfikacji technicznej :

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Kamionka, Kojtryny, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wilimy

Kody wg CPV :

KOD GŁOWNY - 45212140-9

- 45310000-3

- 45233200-1

- 45212221-1

- 45342000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAWIERA :

1. STO-00.00 - wymagania ogolne
2. SST-00.01 - Roboty nawierzchniowe z kostki POLBRUK
3. SST-00.03.- Budowa altany, 
4. SST –00.04.- Urządzenie placu zabaw
5. SST- 00.05.- Boisko piłkarskie trawiaste
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STO –00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zamowienia

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Kamionka, Kojtryny, Mojtyny, Nowe Marcinkowo,Rzeck,Stryjewo,Wilimy

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogolne, ktore

muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robot oraz stosowane w ścisłym

powiązaniu ze Szczegołowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspolne

dla wszystkich obiektow i elementow robot wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robot wykonywanych w ramach zadania.
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub

Szczegołowymi Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki

określone w Umowie.

Zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi

a) utwardzenie terenu –z kostki POLBRUK na podbudowie z kruszywa.

b)budowa drewnianej altany z wyposażeniem.

c) budowa placu zabaw dla dzieci w tym:

-dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalną-dostawa i montaż huśtawek podwojnych

-dostawa i montaż bujakow sprężynowych
-dostawa ławek i stołow

-wykonanie boiska piłkarskiego
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych

Roboty towarzyszące, ktore są niezbędne dla prawidłowego wykonania

zamowienia będące kosztem Wykonawcy :

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urządzeń placu budowy .

Dostawa i montaż podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne,

ktorych rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby

zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz

warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

W razie opadow deszczu wykonawca we własnym zakresie zapewni

zabezpieczenie elementow budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem ich

wartości.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady

związane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem

Wykonawcy 

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi

koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udziałem przedstawicieli

Zamawiającego oraz użytkownika .

1.4.Organizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem

zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi

protokoł określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do

uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne poźniejsze

szkody.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice

informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochronę przed wandalizmem

i kradzieżą materiałow i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz

wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robot

znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na

terenie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie

mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją

prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi

szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym

podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie

informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach

osiągniętego porozumienia.
1.6. Ochrona środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

środowiska przez cały czas trwania robot, a w tym między innymi za:

1. Składy materiałow i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym

oraz ulokowane w miejscu, z ktorego hałas nie przeniknie do lokalnego

środowiska.

2. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ściekow będą wykonane z

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych

ciekow wodnych oraz stałych systemow odwodnienia. Dotyczy to rownieŜ

jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robot.

3. Wszystkie wytwornie mas i inne źrodła hałasu muszą być zaopatrzone w

systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim

normom.

4. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałow, nowych lub z odzysku,

ktore mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie

materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

5. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadow i śmieci

za wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z

prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać

przepisow odnośnych władz.

6. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na

czas realizacji robot bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien

przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie

ochrony przeciwpożarowej.

7. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopuścić do

zanieczyszczenia środowiska zarowno na palcu budowy jak i w jego

otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje

odpadow wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i

przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane

ponosi Wykonawca.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisow dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczegolności Wykonawca ma obowiązek

zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony

zdrowia i Ŝycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić,

przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z

art.21a Prawa Budowlanego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z

wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione

w Cenie Umowy.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisow ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osob trzecich. Wykonawca będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w

związku z realizacją robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje

zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych,

magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem

osob niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało

prawa własności i porządku publicznego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłocania ruchu publicznego na dojeździe

do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i

odbioru końcowego robot. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca

przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robot projekt

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W

czasie wykonywania robot jeżeli będzie to nieodzowne ze względow

bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposob bezpieczeństwo

pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą miejsca

wykonywania prac i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas

trwania robot oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza nim.

1.11. Nazwy i kody : grup robot, klas robot, kategorii robot

a/ nazwa i kod grupy robot : Kod głowny – 453; 452

b/ nazwa i kod klasy robot : Kod głowny –4534; 4523; 4521, 4531

c/ nazwa i kod kategorii robot : Kod głowny – 453420; 452332; 452122;

452121; 453100

1.12. Określenia podstawowe.

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-

06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,

upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach

realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor

powierza nadzor nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych

robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak

rownież przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

Odbior częściowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegających zakryciu i

zanikających, a także dokonywanie prob i sprawdzeń instalacji i urządzeń

technicznych .

Odbior końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osob,

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez

kierownika budowy faktu zakończenia robot budowlanych, łącznie z

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu

przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot – wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z

podaniem ich ilości.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych – sposob

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz

sposob postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

połączenia..

Koryto - element uformowany w korpusie ziemnym w celu ułożenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia boiska - warstwa, lub zespoł warstw o odpowiednich

właściwościach umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń sportowych, gier.
Warstwa wierzchnia - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
Podbudowa - dolna część nawierzchni stanowiąca podkład dla zasadniczej

nawierzchni

(warstwy wierzchniej)

2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dot. właściwości materiałow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :

1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

3/ inne prawnie określone dokumenty.

4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST .

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym

wykorzystaniem materiałow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi

szczegołowe informacje dotyczące proponowanego źrodła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałow, i odpowiednie certyfikaty lub

deklaracje zgodności oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do

przeprowadzenia badań materiałow w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane z dopuszczonego źrodła w sposob ciągły spełniają wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robot.

2.2. Wymagania ogolne związane z przechowywaniem, transportem,

warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałow i

wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy

będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,

zachowały swoją jakość i właściwość do robot i były dostępne do kontroli

przez inspektora.

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robot,

w ktorym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i

niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałow.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem

materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań

wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału

nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typow i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku

braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu

będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty

do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie

dokumentow potwierdzających opuszczenie sprzętu do użytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące

zachowania jakości i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostaną przez

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środkow

transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i

właściwości przewożonych materiałow. Przy ruchu na drogach publicznych

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisow ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrow

technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne

oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami

Umowy, za jakość stosowanych materiałow i wykonywanych robot, za ich

zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarow otworow

okiennych, gdyż Zamawiający nie dopuszcza możliwości powiększania ani

pomniejszania tych otworow.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie

trwania robot, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego

procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałow i

elementow robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni

wyniki badań materiałow i robot, rozrzuty normalnie występujące przy

produkcji i przy badaniach materiałow, doświadczenia z przeszłości, wyniki

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜną decyzje.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie poźniej niŜ w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania

robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i

urządzenia uŜywane do robot od daty rozpoczęcia do daty wydania

potwierdzenia zakończenia robot przez Inspektora oraz będzie utrzymywać

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone

w taki sposob, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać

roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym

przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe

nie poźniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore są w jakikolwiek

sposob związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposob ciągły będzie informować

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i

inne odnośne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po

zakończeniu robot objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy

oraz teren wokoł do stanu na dzień przekazania placu budowy.

Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje –

posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj

robot w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierow

Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie

kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub

uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałow i elementow robot . W

ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia

jakości, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robot

zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania probek i badań

materiałow i robot.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałow

ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania

tych materiałow, ktore budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak

najszybciej, nie poźniej jednak niż  w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.

6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na budowę

a więc i dziennik budowy nie jest wymagany.

Pozostałe dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy,

c) protokoł odbioru robot,

d) protokoły z narad i polecenia Inspektora.

e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą

lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez

Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania

wyszczegolnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędow lub uproszczeń w dokumentach

przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić

Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali

rysunków.

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od ktorych

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałow muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone

przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane

Zamawiającemu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar robot opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z

Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robot – dotyczy umow z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc nie

dotyczy niniejszego zamowienia, ktore będzie zawarte w umowie ryczałtowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorow: odbior częściowy, odbior robot

zanikających lub ulegających zakryciu, odbior końcowy, odbior po okresie

rękojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robot ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązkow Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do

odbioru robot ulegających zakryciu lub zanikających. Odbior robot ulegających

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbior taki będzie

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania ogolnego postępu robot. Gotowość danej części robot do

odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym

powiadomieniu Zamawiającego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot .

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory

dokonuje odbioru wraz z Zamawiającym.

Odbior końcowy robot – polega na ocenie wykonania zakresu robot objętych

umową .Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego

. Odbior końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc

od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentow odbiorowych.

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty wskazana

przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentow, wynikow badań i pomiarow, oceny wizualnej oraz

zgodności wykonania robot ze ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupełniających lub robot wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności

i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość i estetyka wykonanych

robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji)

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robot w

stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Odbior po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu

organizuje odbior "po okresie rękojmi". Odbior taki wymaga przygotowania

następujących dokumentow:

umowy o wykonaniu robot budowlanych,

protokołu odbioru końcowego obiektu,

dokumentow potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od

obioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

dokumentow dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia

usunięcia tych wad,

innych dokumentow niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz

przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie

gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować

następujące dokumenty:oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i

porządku terenu budowy.

protokoły odbiorow częściowych, etapowych, robot zanikających i ulegających

zakryciu,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałow,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną i protokołami

badań urządzeń elektrycznych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty w/w robot powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej.

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00, SST–00.01 do SST-00.04

10.2. Inne dokumenty odniesienia

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz.

U. nr. 130; poz.1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z

2003 r.) z poźniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Zamowień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19;

poz.177 ) z poźniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr

92;poz. 881)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z

1964r. z poźniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Nr 62 z 2001r. poz.627)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września

1997r. w sprawie ogolne przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych -

wyd. Arkady 1989r.

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-00.01.

Roboty nawierzchniowe – z kostki POLBRUK
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot

nawierzchniowych dla zadania

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objętych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie nawierzchni z kostki 

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STO-00.00 Wymagania Ogolne.

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałow i wykonywanych robot

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni się

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami

opracowania przed przystąpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie

wykonania robot, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian

dotyczących zasadniczych elementow lub rozwiązań projektowych mogących mieć

wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robot będących tematem niniejszej

specyfikacji są:

_ kostka POLBRUK
_ mieszanka betonowa B-15

_ obrzeże betonowe
_ krawężnik betonowy 
_ piasek

_ cement

_ kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakow albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZĘT

Ogolne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 - Wymagania

ogolne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do

robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem

typow i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący,

sprawny technicznie sprzęt:

a) piła do cięcia kostki

b) walec samojezdny wibracyjny

c) wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Do transportu materiałow i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do

stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robot i właściwości przewoŜonych towarow. Środki transportu winny być zgodne

z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisow

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisow

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podsypki

_ Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z

wymaganiami dla poszczegolnych materiałow.

_ Zagęszczanie materiałow sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi

uzyskanie właściwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polską Normą.

_ Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania

i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną

ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojow, kolein i innych

uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary

powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.

_ Na warstwy odcinające lub odsączające winien być uŜyty piasek lub pospołka.

_ Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po

zagęszczeniu warstwa była rowna warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia

określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być rowna

wilgotności optymalnej proby Proctora zgodnie z normą.

Podbudowa

Warstwa podbudowy z kruszywa ułożona będzie na wcześniej na przygotowanym podłożu.

Przygotowanie podłoża

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz

wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia

wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie,

dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności

optymalnej, powtornie wyrownane i zagęszczone.

Podbudowa musi być wytyczona w sposob umożliwiający jej wykonanie zgodnie z

Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora Nadzoru

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez

Wykonawcę. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie

sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno być większe niż co 5 m.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposob zapewniający osiągnięcie

wymaganych spadkow i rzędnych wysokościowych. Warstwa podbudowy powinna być

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzędnych

wysokościowych. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy

większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki

Przed zagęszczeniem rozłożoną, warstwę należy sprofilować do spadkow poprzecznych

i pochyleń podłużnych wymaganych w dokumentacji projektowej. Profilowanie należy

wykonać ciężkim szablonem.. W czasie profilowania należy wyrownać lokalne

wgłębienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna być przed

zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.

Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej

zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać

walcami wibracyjnymi i zagęszczarkami płytowymi. Wałowanie powinno postępować

stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym albo od

dolnej do gornej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nierowności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być

wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walcow

podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami

mechanicznymi.

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt

cięższy. Początkowe przejścia walcow wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia

wibratorow.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia właściwego zagęszczenia podbudowy

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być rowna wilgotności optymalnej z tolerancją

+10% i -20% jej wartości.

Podłoża pod konstrukcję nawierzchni i krawężnikow należy:

Zagęścić na gł. Do 0,5m (licząc od dna koryta) , wymagany wskaźnik

zagęszczenia dla podłoża nawierzchni jezdni drog i parkingow – Is = 1,0 a dla

chodnikow Is = 0,98

Wyprofilować do wymaganego profilu jak dla poziomu nawierzchni z

dokładnością do 1,0cm

Nawierzchnia z kostki
Struktura wyrobu powinna być zawarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytkow.

Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do

wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na

użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną

pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

_ Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.

_ Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną

płytą warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy

zagęszczaniu nie uszkodzić kostki.

_ Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za

pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.

_ Zabrudzenia z nawierzchni usuwamy używając kwasu solnego lub innych środkow

do usuwania zanieczyszczeń z kamienia,

Krawężniki

_ Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie

zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z

betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingow”. NaleŜy je układać na podsypce

piaskowej grubości 5cm.

_ Elementy krawężnikow nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od

poziomu linii..

_ krawężniki należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w krawężnikach

wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3.

_ Światło krawężnikow (odległość gory krawężnika od nawierzchni) – 10cm – dla

krawężnikow wystających

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakości robot

Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałow, sprzętu i środkow

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałow i

urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

JeŜeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości

lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na

własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca

przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu

badanego materiału z terenu budowy.

6.3 Badania jakości robot w czasie budowy

Badania jakości robot w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiałow i systemow technologicznych.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podsypki i jej zagęszczenia

c) nawierzchni betonowych z kostki

d) opaski

e) liniowości i prawidłowości ustawienia krawęŜnikow

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania

ogolne".

Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m2 – powierzchnie poszczegolnych nawierzchni

m - długość krawęŜnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i

wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI I SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawą płatności jest umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym. Roboty

rozliczane będą z zapisami umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem

robot zatwierdzona przez Zamawiającego

3. dokumentacja budowlana ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe

3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania probek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości

7. PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie

Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie probek

10. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –

piasek

11. PN-87/S-02201 – Drogi samochodowe –Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy,

określenia

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i

badania

13. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział nazwy,

określenia

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – Pomiar rowności nawierzchni planografem i

łatą

15. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa

16. PN-S-96015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

17. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw

18. Aprobata techniczna na kostkę betonową

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-00.03.

Budowa altany, ogrodzenia placu gilowego i placu zabaw

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegołowej Specyfikacji Technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot budowlanych związanych z

zagospodarowania terenu 
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w SST dotyczą prowadzenia robot przy budowa altany, ogrodzenia

placu gilowego i placu zabaw

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe omowione w SST są zgodne z dokumentacją projektową i STO-

00.00 „Wymagania ogolne”

1.5 Wymagania ogolne dotyczące robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz ich

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczące robot podano w STO –00.00 „Wymagania ogolne”

2. MATERIAŁY

Ogolne wymagania dotyczące materiałow , ich pozyskania i składowania podano w STO

-00.00. „Wymagania ogolne”.

2.1. Materiały na fundament

- beton cementowy marki „B-15” , wymagania wg. PN-B-06250

2.2 Materiały na konstrukcję ogrodzenia i altanę

Altana 
a) Altana sześciokątna z drewna impregnowanego i

bejcowanego na kolor uzgodniony z Inwestorem.

b) Konstrukcja altany – słupy czterokątne stężone ryglem ramowym. Słupy podparte zastrzałami o przekroju 100x100mm

c) Konstrukcja dachu wykonana z krokwi głownych oraz pośrednich Krokwie głowne usztywnione kleszczami 
d) Konstrukcja dachu pokryta płytą OSB oraz gontem

papowym w kolorze brązowym.

e)fundament pod słupy zagłębiony na 80 cm - stopa betonowa  z betonu B-15

. Słupy mocowane do fundamentu za pomocą tzw. podeszwy z blachy ocynkowanej oraz śrub 

f) Wypełnienie ścian altany wykonane z desek impregnowanych i bejcowanych

g) Wszystkie altany łączone za pomocą śrub i łącznikow ciesielskich.

h)Posadzka w altanie wykonana z kostki POLBRUK na podsypce cem-piask. na warstwie pisaku średnioziarnistego gr. 15cm zagęszczonego mechanicznie do Is =

0,98.

2.3. Składowanie materiałow

Składowanie konstrukcji właściwe dla zastosowanego systemu - wg. instrukcji

producenta

3. SPRZĘT.

Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D – 00.00.00. „Wymagania ogolne”

Roboty wykonywane ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarki przewoźnej

-dźwigu samochodowego

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00.00.” Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogolne”.

Wbudowanie betonu, skład betonu, mieszanie zagęszczenie, dojrzewanie, pielęgnacja

i transport zgodne z PN –B- 06251

5.3. Konstrukcja ogrodzenia i altany

Sprawdzenie elementow do montażu

Montaż elementow drewnianych

Drewno użyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiadać wymaganiom

aktualnych norm

Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub

świerkowej

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie

więcej niŜ 23%

Zabezpieczenie elementow konstrukcji - elementy konstrukcyjne w całości

impregnowane i bejcowane na kolor uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w STO-00.00

6.1. Kontrola wykonania fundamentu

Kontrolę wykonania wykopow oraz fundamentow naleŜy przeprowadzać z

uwzględnieniem wymagań podanych w pkt. 5.2.

6.2. Kontrola wykonania konstrukcji ogrodzenia i altany

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałow i

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli

jakości robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia

budowlane.W zaleŜności od rodzaju robot i warunkow występujących na budowie

odbior konstrukcji z drewna moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robot

(odbior międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robot. Przekroje i rozmieszczenia

elementow powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:

wbudowanych materiałow

wykonania elementow przed ich zmontowaniem

gotowej konstrukcji

Ocena jakości materiałow przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana

pośrednio na podstawie zapisow w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających

zgodność uŜytych materiałow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w

dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i konturow oraz wymiarow

poszczegolnych elementow konstrukcji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru

taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich

zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych

warunkach technicznych.

Sprawdzanie wilgotności drewna.

Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego

nagromadzenia wad drewna.

Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sękow naleŜy brać pod uwagę

najbardziej wadliwy przekroj w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość

od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sękow o

średnicy mniejszej niŜ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO-00.00 „Wymagania ogolne”.

Jednostką obmiarową jest 1 mb (metr bieŜący) ustawionego ogrodzenia o

projektowanej wysokości

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00.00 „Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST. i

wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO- 00.00 „Wymagania

ogolne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B- 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe

4. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne

5. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

6. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

7. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

8. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

9. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymałościowymi.

10. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

11. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

12. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-00.04.

Urządzenie placu zabaw

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z montażem urządzeń zabawowych i

komunalnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objętych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umozliwiające i

mające na celu wykonanie montażu urządzeń zabawowych i komunalnych na placu

zabaw podczas wykonanie zagospodarowania terenu z
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STO-00.00 Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałow i wykonywanych robot

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne

2. Materiały

- fundamenty pod urządzenia,

- urządzenia zabawowe kompletne, atestowane ( bujaki, karuzela platformowa,

huśtawki podwojne, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,  urządzenia komunalne (ławki drewniane z oparciem, konstrukcja tablicy na regulamin, kosze na śmieci).

3. Sprzęt

Roboty związane z urządzeniem placu zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub

mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,

żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie

(dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty związane z montażem urządzeń na placu zabaw należy wykonać po

zakończeniu robot drogowych oraz budowlanych przed robotami związanymi z

zielenią.

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą

5.2.1. Urządzenia zabawowe i komunaIne

Wszystkie urządzenia wykonane są jako prefabrykaty kompletne gotowe do

zamontowania. Należy zamontować je w miejscach wskazanych w projekcie.

6. Kontrola jakości

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem technicznym

pod względem zastosowanych materiałow i dokładności wykonania.

7. Obmiar robot jednostkami obmiaru są:

Urządzenia-ilość szt. wykonanych i zamontowanych urządzeń.

8. Odbior robot

Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym. Roboty

rozliczane będą z zapisami umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robot.

10. Przepisy związane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasow wiązania i stałości

objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
5. SST- 00.05.- Boisko piłkarskie trawiaste

Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych obejmujących budowę boiska wiejskiego, w miejscowości Kołtryny składającego się z boiska do piłki nożnej 
Zakres robót:

- niwelacja terenu,

- jednokrotne zagęszczenie podłoża walcem gładkim,
- dostarczenie podsypki
- dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej,

- wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie

walcem kolczatką,

- mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastej wykonanych siewem użytkowane

intensywnie,

Prace towarzyszące

– uporządkowanie terenu z różnych nieczystości ( gruz, śmieci),

– wyznaczenie krawędzi boiska,

– przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych,

– porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy.

2

Nazwy i kody robót wg CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność

Z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

– Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z

obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi,

– materiały powinny być składowane przez Wykonawcę zgodnie z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta,

– miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

– przy zastosowaniu materiałów alternatywnych należy poinformować Inspektora

Nadzoru i Inwestora nie później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem

tych materiałów, celem ich wcześniejszego zbadania.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczące transportu

Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w

sposób wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu należy

wykazać szczególną ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do wbudowania.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją

projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych

robót.

5.1. Płyta boiska

Przed przystąpieniem do wykonania niewelacji należy teren uporządkować z

wszelkich zanieczyszczeń ( śmieci, gruz).

Rozścielenie ziemi urodzajnej należy wykonać o średniej grubości 15-20 cm z

nadaniem płycie boiska jednostronnego spadku wynoszącego ok. 1% 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać nawierzchnię trawiastą z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką.

Wysianie mieszanki traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego.

Wymagania dla trawy :

- mieszanka traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego przy normie

50 g /1 m2 o następującym składzie gatunkowym:

1. życica trwała - 45%,

2. kostrzewa czerwona - 25%,

3. kostrzewa trzcinowa - 10%,

4. kostrzewa owcza - 10%,

5. wiechlina łąkowa - 10%.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwo o uznaniu mieszanki materiału

– Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z

harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi,

normami i zasadami wiedzy technicznej,

– Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakości

proponowanych materiałów.

– W przypadku ewentualnych odstępstw od założeń projektowych należy

konsultować z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

– Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie

materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

7. Zakres dokumentacji i odbioru robót

Odbiory częściowe i odbiór końcowy powinny być dokonywane komisyjnie z

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru.

Odbiory częściowe i odbiór końcowy należy potwierdzać właściwym protokołem,

który winien zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobu i terminów

ich usuwania.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić jakość wykonanych robót, rodzaj

zastosowanych materiałów, bezpieczeństwo użytkowania, zgodność wykonanych

robót z zamówieniem.

8. Podstawa płatności

Podstawa płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze

przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na

podstawie wyników pomiarów i badań.

Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z

nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie przebudowy boiska sportowego należy

bezwzględnie konsultować z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób nie

zagrażający bezpieczeństwu i higienie pracy ujętych w odpowiednich

rozporządzeniach.

Jakość wykonania robót powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej

technologii boisk trawiastych do piłki nożnej 

